塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目、

塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目

工程质量检测

询 价 文 件

询价人:成都成华城市建设投资有限责任公司

2024年6月

目    录

第一章 询价公告

第二章 询价申请人须知前附表

第三章 评标方法和标准

第四章 检测目录及要求

第五章 合同主要条款（格式）

第六章 询价申请文件格式

第一章  询价公告

成都成华城市建设投资有限责任公司作为询价人，根据工程建设需要，拟通过询价方式确定塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目、塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目工程质量检测机构，现将有关事宜告知如下：

一、项目概况与询价范围

1.项目名称：

项目一、塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目：新建道路长约150米，宽20米，含道路、给排水、电力、照明、交安、绿化等相关配套附属工程。项目位于成都市成华区二仙桥街道，起于人民塘东一路，止于人民塘东二路，工程费暂定405.61万元。

项目二、塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目：新建道路长约154米，宽25米，含道路、给排水、电力、照明、交安、绿化等相关配套附属工程。项目位于成华区二仙桥街道，起于华林一路，止于华林二路，工程费暂定551.1万元。

2.询价范围及要求：对上述项目内容描述所涉及的内容进行全覆盖的常规工程质量检测，需要按相关技术和规范、设计文件、质量监督主管部门及工程质量验收和竣工归档资料要求，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件，以及工程实体质量、使用功能等进行测试以确定其质量特性，包括并不限于：

沥青原材料/混合料检测、防水卷材、井圈井盖、路基、水稳层、路面、种植土、管涵、混凝土、砌体材料、钢筋原材、焊接连接、砂浆、水泥、沙、石、混凝土回弹、钢筋扫描\拉拔、高强螺栓连接副、保温材料常规性及燃烧性检测、材料防火性能检测、水电材料及其他部位各类检测等。详见附件《委托检测的检测项目、标准及限价表》（若本项目不涉及上述内容的施工，则无需检测）。

3.检测服务期：至比选范围内全部工程检测并验收合格日。

4.质量要求：达到国家现行技术标准要求

5.标段划分：本次询价划分为1个标段。

- 二、询价申请人资格要求

1.资质要求：具有独立法人资格；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质许可范围至少包括主体结构工程检测类、见证取样检测类；同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书；

2.业绩要求：2021年1月以来，询价申请人至少完成或正在实施1个工程质量检测类似业绩；

类似业绩是指：工程费在700万以上的市政道路工程质量检测业绩。

3.有良好的社会信誉，没有被有关部门明文规定市场禁入。不在省市区建设行政主管部门及市场监督管理部门黑名单内，且三年内未受到行政处罚；

4.省外企业还需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》；

5.本次询价不接受联合体申请。

- 三、询价文件的获取

2024年6月27日起，该公告在成都成华城市建设投资有限责任公司网站（http://www.cdchci.com）进行公示。请满足报名需求有意参与的单位自行在报名网页下进行下载附件询价文件，无需再进行现场报名。

- 四、询价申请文件的递交

询价申请文件递交的截止时间为2024年7月4日10时00分。地点为：成都市成华区新怡路75号206室合约造价部。提前或逾期送达的或者未送达指定地点的询价申请文件，询价人不予受理。递交询价文件必须同时单独准备的手持件为：

①法定代表人授权委托书原件（格式自拟、法定代表人签字或签章、委托代理人签字）；

②委托代理人身份证（验原件收复印件）且提供比选申请人为委托代理人缴纳社保的证明（打印近6个月）。

注：法定代表人授权委托书需明确委托事项；手持件需加盖比选申请人公章。

- 五、发布公告的媒介

本公告在成都成华城市建设投资有限责任公司网站（http://www.cdchci.com）上发布。

- 六. 联系方式

比 选 人：成都成华城市建设投资有限责任公司

地    址：成都市成华区新怡路75号206室合约造价部

联 系 人：倪女士

电    话：028-60218190

# 第二章  询价申请人须知前附表

#### 询价申请人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目、 塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目 |
| 2 | 项目地点 | 见第一章 |
| 3 | 项目规模 | 见第一章 |
| 4 | 询价范围及要求 | 见第一章 |
| 5 | 质量标准 | 达到国家现行技术标准要求 |
| 6 | 检测服务期要求 | 至询价范围内全部工程检测并验收合格日 |
| 7 | 资金来源 | 政府投资 |
| 8 | 标段划分 | 1个标段 |
| 9 | 询价申请人 资格要求 | 见第一章 |
| 10 | 踏勘现场 | 本工程不组织集中踏勘，由询价申请人自行踏勘施工现场和周围环境。 |
| 11 | 询价申请报价方式 | - 询价申请报价要求：询价申请人应根据询价人提供的询价文件、《国家发改委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件结合企业自身成本进行自主报价。询价申请人在询价人给定的最高限价的基础上下浮报价，下浮的幅度百分比取整数，即下浮只能是1%、2%、3%、4%、5%……20%、21%、22%……100%，不能是0%，1.5%、2.8%、10.2%……，上浮报价询价将被否决。询价申请报价不得超过询价最高限价，也不得低于成本。在合同实施期间因规划调整幅度比较大的，询价申请人的费率浮动幅度不变。不按规定进行下浮报价的，询价申请文件将被否决。 2.本工程检测服务费：包含了本项目询价人委托的所有检测内容，包含但不限于试验费用、运输等所有常规检测涉及的费用，项目飞行检测费用不单独计取，询价申请人报价时综合考虑。 3.本工程检测服务费最高限价： - 塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目工程费暂定405.61万，限价按405.61万的千分之五记取，即20280元； - 塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目工程费暂定551.1万，限价按551.1万的千分之五记取，即27555元； - 两个项目共计限价：47835元。 - 工程检测服务费结算价： - 4.1 合同暂定价 - 以发改部门出具的投资概算批复内（或业主审核的）工程费为暂定工程费，××××项目检测费合同暂定价为为暂定工程费的 ‰乘以 %（中选取费比例），即人民币 元，大写： 。 - 结算时合同暂定价调整为竣工结算审计审定的工程费的 ‰乘以 %（中选取费比例）。 - 4.2 最终结算价 - 检测费最终结算价=Σ单项检测项目的实际检测数量×该单项检测项目的检测单价× %（中选取费比例）。若最终结算价超过调整后的合同暂定价，以调整后的合同暂定价包干计取，超过部分视为检测方（乙方）优惠；若未超过，则按照最终结算价计算公式据实结算。 5.若询价申请人报价低于本工程检测服务费最高限价的50%的报价，必须附详细清单成本说明，无此说明做废标处理；若详细清单成本说明脱离实际，并不符合市场常规报价的，评审委员会经协商后有权不采纳，亦可做废标处理。 |
| 12 | 询价申请有效期 | 90日历天（从询价申请截止之日算起） |
| 13 | 询价保证金 | 不递交 |
| 14 | 签字盖章 | 1.询价申请文件中所有要求法定代表人盖章的地方都应用法定代表人的印章盖章。要求法定代表人盖章的地方由其他人（包括委托代理人）盖章的，其比选申请文件将被否决。 2.询价申请文件所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）的印章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 3.询价申请文件若有修改，修改处应由询价申请人法定代表人加盖法定代表人或询价申请人单位的印章。 4.询价申请文件中提供的证明材料应统一由询价申请人加盖印章。 5.所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由法定代表人或委托代理人本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 |
| 15 | 询价申请文件份数 | 纸质胶装密封正本一份，PDF电子档盖章扫描件一份。 |
| 16 | 询价申请人提问 | 询价申请人在2024年7月1日17时之前以书面形式递交询价人处（询价申请人在此时间之后提出的问题，询价人不再进行澄清和答复）。 |
| 17 | 询价申请文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2024年7月4日10时（北京时间） 提交地点：成都市成华区新怡路75号206室合约造价部。 |
| 18 | 地点及时间 | 同询价申请文件提交地点及截止时间 |
| 19 | 评标方法及标准 | 合理低价中选法，详见本询价文件 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 3 人，其中询价人代表 0 人,专家 3人； 评标专家确定方式：从城投公司专家库中随机抽取。 |
| 21 | 履约担保 | 本检测项目无履约保证金 |
| 22 | 询价费用 | 开评标过程中所产生的交易服务费和专家费用由业主单位支付。 |
| 23 | 评选结果公示 | 公示媒介：本公告在成都成华城市建设投资有限责任公司网站（http://www.cdchci.com）上发布。 |

#### （一）总则

1、检测服务期限

检测合同生效至本项目按国家相关标准验收合格。

2、询价申请人资格要求

详见询价申请人须知。

3、询价申请费用

3.1询价申请人承担其编制询价申请文件及递交所涉及的一切费用。无论询价申请结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。

3.2询价补偿金：询价申请人无论中选与否均不予补偿。

3.3无论询价申请结果如何，询价申请人的询价申请资料均不退回。

4、现场踏勘

4.1详见询价申请须知前附表。

4.2在现场踏勘过程中，询价申请人如果发生意外人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律、法规有规定的之外，询价人均不负责。

4.3未进行现场踏勘的询价申请人将对由此产生的后果自己负责。

5、标前会议

本项目不组织统一的标前会议。

#### （二）询价文件

6、询价文件的组成

6.1询价文件由下列文件组成：

第一章 询价公告

第二章 询价申请人须知前附表

第三章 评标方法和标准

第四章 检测目录及要求

第五章 拟签订合同协议及主要条款（格式）

第六章 询价申请文件格式

询价人在询价期间所发出的补遗书（有正式编号）和其它正式有效函件，均是询价文件的组成部分。

6.2询价申请人应认真检查询价文件是否完整，若发现缺页或附件不全、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清时，应及时向询价人提出，以便补齐或澄清。如果询价申请人未按上述内容提出要求而造成不良后果，询价人不承担责任。

6.3询价申请人应认真阅读询价文件，并按询价文件的规定与要求编写询价申请文件。不响应询价文件实质性要求的询价申请文件将被拒绝。

7、询价文件的澄清和解答

7.1本项目若有澄清，询价人通知所有报名询价申请人及时领取本工程的补遗及答疑书，询价申请人未领取本项目所有补遗及答疑的，由此造成的后果由询价申请人自行承担。

8、询价文件的修改

8.1在询价申请文件的截止时间前，由于各种原因，不管是询价人主动提出的，或者是答复询价申请人澄清要求的，询价人可能会以补遗书（有正式编号）的方式修改询价文件。

8.2为使询价申请人在编写询价申请文件时有合理的时间将补遗书的内容考虑进去，询价人可以酌情延长询价申请文件的截止时间。具体时间将在询价文件的修改、补充通知中予以明确。

8.3询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

#### （三）询价申请文件的编制

9、询价申请文件的语言及度量衡单位

9.1询价申请文件及询价申请人与询价人之间往来的一切信函、文件均使用汉语语言。

9.2除工程规范另有规定外，询价申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、询价申请文件的组成

10.1询价申请文件包括但不限于下列内容（参考）：

10.1.1询价申请函

10.1.2法定代表人身份证明书；

10.1.3授权委托书(如果有)；

10.1.4询价申请人基本情况一览表；

10.1.5本项目人员配置组成表；

10.1.6类似检测业绩情况汇总表；

10.1.7技术服务方案；

10.1.8服务承诺；

10.1.9其他资料。

11、询价申请报价

11.1询价申请人应根据询价人提供的询价文件及检测清单合理的自主报价。询价申请人的检测服务收费，应包括询价申请人完成本询价工程检测范围内的全部检测内容及后期服务的全部费用。

11.2询价申请人的询价申请报价应包括合同执行期间由询价申请人支付的各种税费。

11.3中选后的检测费用以人民币计算和支付。

12、询价申请有效期

12.1询价申请有效期为从递交询价申请文件的截止时间起90日历天内，在此期限内，所有询价申请文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，询价人在原定询价申请有效期内可以根据需要向询价申请人提出延长询价申请有效期的要求，询价申请人应于24小时内以传真等书面形式对此要求向询价人作出答复。询价申请人可以拒绝询价人的要求，而不会因此被没收询价申请保证金。同意延期的询价申请人应相应延长询价申请保证金的有效期，但不得因此而提出修改询价文件的要求。

13、询价申请文件的格式和签署

13.1询价申请文件的内容和格式必须按照询价文件第六章“询价申请文件格式”的内容和要求编制，除询价人另有规定者外，询价申请人不得修改。

13.2询价申请人应提交询价申请文件的份数：详见“询价申请人须知前附表”。

13.3询价申请文件应包括本须知中所有文件以及询价申请人认为必要的文件。

13.4询价申请文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并按询价文件的要求，由询价申请人法定代表人或委托代理人作相应的签字或加盖询价申请人公章。由委托代理人签字的在询价申请文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.5询价申请文件中询价申请函及询价申请函附件的大小应采用A4纸。

13.6询价申请文件不得有字行间的书写、涂改、增删。对询价申请人必须在询价申请文件上改正的错误由询价申请人法定代表人或委托代理人签字或加盖询价申请人公章。

#### （四）询价申请文件的密封和递交

14、询价申请文件的密封和标记

14.1询价申请文件所有内容宜装订成一册。

14.2询价申请文件外层封套应密封完好，并在密封处加盖法定代表人印章或询价申请人单位公章。

14.3询价申请文件递交时所有的密封外层宜标明以下内容：

14.3.1项目名称；

14.3.2检测询价申请文件；

14.3.3询价申请人名称；

14.3.4询价申请人地址；

14.3.5在   年  月  日  时  分前不得开启。

14.4如果因投递地点未写清楚而使询价申请文件迟到或在投递过程中遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

15、递交询价申请文件的截止时间

15.1询价申请人应在递交询价申请文件截止时间前，将密封好的询价申请文件递交至报名地点。

15.2询价人可以以补遗书（有正式的编号）的方式，酌情延长提交询价申请文件的截止时间。在这种情况下，询价人和询价申请人在原询价申请截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后的询价申请截止时间。

16、迟交的询价申请文件

16.1任何在递交询价申请文件截止时间之后递交的询价申请文件，询价人将拒绝接收。

17、询价申请文件的补充、修改与撤回

17.1在递交询价申请文件截止时间以前，询价申请人可以补充、修改或撤回已提交的询价申请文件，但必须书面提出，并由询价申请人的法定代表人或经正式授权的代理人签署。在时间紧迫的情况下，询价申请人可将撤回询价申请文件的要求，先传真通知询价人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。补充、修改或撤回的确认书必须在递交询价申请文件截止时间前送达询价人签收。

17.2补充、修改的询价申请文件应同样按照询价申请文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和递交，并在外层询价申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

17.3询价申请人在递交询价申请文件截止时间之后，不得补充、修改询价申请文件。

#### （五）评标和中选

18、本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

18.1评审委员会

18.2本项目的评审委员会由询价人按照相关规定组建。

18.3评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

18.4评审程序：资格审查---初步评审---量化评选并排序---编写询价报告。

18.5 在评审过程中，凡未通过上一评审程序的询价申请文件，不再进入后续评审程序。

19、资格审查

19.1评审委员会首先对所有询价申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

20、初步评审

20.1 初步评审主要为评审委员会对各询价申请文件是否在实质上响应了询价文件要求进行评审。

20.2若询价申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应询价文件，属重大偏差，将不进入详细评审。

20.3上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。评审专家应当书面要求存在细微偏差的询价申请人在详细评审前予以补正。拒不补正的，在量化评选评审时可以对细微偏差作不利于询价申请人的处理。有关澄清说明与答复，询价申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为询价申请文件的组成部分。

20.4评审委员会对合格的询价申请人的询价申请文件按以下评选标准进行评选，具体评选细则详见附件。

20.5量化评选采用合理低价中选法。

20.6按综合得分由高到低依次进行排序，并推荐标段的排名前1～3名询价申请人为该标段的中选候选人。

20.7编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

#### （六）授予合同

21、合同授予的标准

21.1询价人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中选候选人，将合同授予按照本询价文件评标办法和标准的规定，排名为第一的中选候选人。

21.2询价人按照本询价文件评标办法和标准的规定，确定排名为第一的中选候选人为中选人的，如中选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同或未能在询价文件规定的期限内提交履约保证金的，询价人可以确定下一名符合中选条件的中选候选人为中选人。如果没有符合评标规定的下一个中选候选人，询价人应当重新询价。

22、询价人接受和拒绝询价申请的权利

22.1询价人在发出中选通知书前，因工程发生变化或不可抗力等原因，有权宣布询价申请程序无效或拒绝所有询价申请，并对由此引起的对询价申请人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的询价申请人，但询价人应将询价申请保证金退还给询价申请人。

23、中选通知书

23.1在询价申请有效期截止前，由询价人向中选人发出中选通知书，确认其询价申请已被接受。

23.2中选通知书是合同文件的组成部分。

23.3中选人收到中选通知书后，应按本须知的规定向询价人提交履约担保（若有）。询价人在收到履约担保并与中选人签订合同书后，应在5天内通知其他询价申请人未中选结果。

24、履约担保

24.1询价申请人应在收到中选通知书后的10个工作日内，并在签订合同协议书之前,应向询价人提交一份合格的履约担保，履约担保以银行转帐的形式递交。

24.2履约保证金额：本检测项目无履约保证金。

25、合同协议书的签署

25.1中选人须于自中选通知书收到之日起10个工作日内由法定代表人或委托代理人前来与询价人协商签订合同事宜，在签订合同之前，应按本须知第28条的规定提交履约担保。

25.2签检测合同时，中选人代表应出示法定代表人证书或委托代理人授权书。

25.3如果中选人未能遵守本须知第29.1款的规定，询价人可以宣布其中选无效。同时，询价人可以根据本须知规定，将合同授予下一个符合评标及授予合同要求的中选候选人。如果没有符合评标规定的下一个中选候选人时，询价人则应重新询价。

26、询价文件的解释

26.1本询价文件由询价人负责解释。

# 第三章  评标方法和标准

#### （一）总则

1.1 《中华人民共和国招标投标法》等招标投标有关法律、法规。

1.2 本次询价文件和其它有关文件。

1.1 本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2在本文件规定的提交询价申请文件截止时间后提交的询价申请文件，询价人拒绝接受。

#### （二）评审

2.1 本项目的评审工作由询价人依法组建的评审小组负责。

2.2 评审工作应遵循公平、公正的原则。

2.3 评审程序：资格审查——初步评审——综合择优推荐一家中选候选人——编写询价评审报告。

2.4 在评审过程中，凡未通过上一评审程序的询价申请文件，不再进入后续评审程序。

#### （三）资格审查

3.1 评标委员会首先对所有询价申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

表一  资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 独立法人资格，年检有效 |  |
| 2 | 企业资质等级证书 | 具有独立法人资格；具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质许可范围至少包括主体结构工程检测类、见证取样检测类；同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书； |  |
| 3 | 入川从事建筑活动备案证 | 省外企业需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》。 |  |
| 4 | 企业业绩 | 2021年1月以来，询价申请人至少完成或正在实施1个工程质量检测类似业绩； 类似业绩是指：工程费在700万以上的市政道路工程质量检测业绩 |  |
| 5 | 信誉要求 | 有良好的社会信誉，没有被有关部门明文规定市场禁入。不在省市区建设行政主管部门及市场监督管理部门黑名单内，且近三年内未受到行政处罚。 |  |
| 6 | 询价申请报价 | 不得超过本项目暂定最高限价 |  |
| 7 | 联合体 | 本项目不接受联合体询价 |  |
| 结论 |  | 以上条件必须全部通过 |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

#### （四）初步评审

4.1 初步评审主要为评标委员会对各询价申请文件是否在实质上响应了询价文件要求进行评审。

4.2 若询价申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应询价文件，属重大偏差，将不进入评审。

4.3 评标委员会经初步评审后，通过初步评审的询价申请人少于三家的，只要询价申请人报价在询价文件规定范围的，评标委员会应当继续评审：当通过初步评审的询价申请人只有2家，综合择优推荐一家中选候选人；当通过初步评审的询价申请人只有1家，且报价未超过询价人给定的最高限价，评标委员是否还进行评审评选由评标委员会决定，若继续进行则直接向询价人推荐唯一中选候选人。

表二  询价申请文件初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件签字或盖章符合询价文件要求的 |  |
| 2 | 报价文件胶装 |  |
| 3 | 报价唯一 |  |
| 4 | 报价低于询价文件规定的最高限价 |  |
| 5 | 工作方案符合本项目要求 |  |
| 6 | 报价文件符合国家有关法规、文件和标准的要求 |  |
| 7 | 报价文件没有询价人不能接受的条件 |  |
| 8 | 报价文件全部响应询价文件的要求 |  |
|  | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

## 第四章  检测目录及要求

- 1、工程概况

详见询价公告。

- 2、工作内容

详见询价公告。

- 3、技术规范和技术要求

（1）《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618等相关技术规范；

（2）项目相关技术资料。

- 4、检测报告的要求：

（1）检测报告的内容必须符合规范要求，应使用规范中的表格。

（2）检测报告中还应对项目的概况、检测内容、项目、检测方法、使用仪器做出叙述；对是否需要进行进一步的检测、试验或荷载试验检测做出分析和结论；对项目监控测试、维修、加固等提出建议。

（3）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”“可能”“基本”等不确定的词语。

（4）检测报告用A4打印（所绘图纸可用A3打印），如须加长沿长边加长。

（5）提交3套检测报告。

（6）检测所用的仪器必须符合计量管理行业标准要求。检测所用耗材必须使用新专用耗材，并有出厂合格证。

（7）本项目的一切技术资料、成果，检测单位不得对外公布。检测成果归成都成华城市建设投资有限责任公司所有，检测单位不得外传，也不得作为盈利目的应用。

- 5、报告内容构成

（1）项目概况（2）检测工作（3）检测成果（4）检测结论和建议

- 6.《委托检测的检测项目、标准及限价表》详见文件最后附件

- 第五章 合同主要条款

- 建设工程质量检测合同

- 工程名称：

- 委托方：

- （甲方）

- 检测方：

- （乙方）

- 签订时间：  年  月  日

根据《中华人民共和国合同法》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

- 工程项目基本信息：

- 项目名称：建设地点：项目规模：

- 第二条  检测内容：

需要按相关技术和规范、设计文件、质量监督主管部门及工程质量验收和竣工归档资料要求，完成上述项目的全部常规试验检测工作，对涉及抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、以及工程实体质量、使用功能等进行测试以确定其质量特性，包括但不限于：

1、沥青原材料/混合料检测、防水卷材、井圈井盖、路基、水稳层、路面、种植土、管涵、混凝土、砌体材料、钢筋原材、焊接连接、砂浆、水泥、沙、石、混凝土回弹、钢筋扫描\拉拔、高强螺栓连接副、保温材料常规性及燃烧性检测、材料防火性能检测、水电材料及其他部位各类检测等。详见附件《委托检测的检测项目、标准及限价表》（若本项目不涉及上述内容的施工，则无需检测）。

2、检测服务机构针对合同项目，出具检测情况的月报至公司分管领导，分析项目材料及实体质量运行情况，统计各项目检测工程量、检测费用等相关数据。

3、完成上述项目的飞行检测工作。原则每月每工程项目不超过两次。

- 第三条  检测数量：

检测数量按实际委托登记的数量确定，检测数量及类别不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

- 第四条  检测费用及付款方式：

1、检测收费依据：参考建设工程质量检测服务费用为四川省物价局、四川省财政厅颁发的《四川省物价局、四川省财政厅关于调整〈四川省产品质量监督检验收费标准〉(建筑材料检测部分)的通知》（川价费 【2004】28号）（含附件：四川省产品质量监督检验收费标准）、《四川省发展和改革委员会关于印发四川省建筑保温节能工程材料、构件及设备检测服务收费项目和标准的通知》（川发改价格〔2012〕369号）及《四川省公路工程试验检测收费标准（2008年12月建议版）》等规定。

2、合同暂定价及合同最终结算价

2.1 合同暂定价

各项目以投资概算批复的（或业主审核的）工程费为暂定工程费，××××项目检测费合同暂定价为为暂定工程费的    ‰乘以    %（中选取费比例），即人民币     元，大写：                 。

结算时合同暂定价调整为竣工结算审计审定的工程费的     ‰乘以    %（中选取费比例）。

2.2 最终结算价

各项目检测费最终结算价=Σ单项检测项目的实际检测数量×该单项检测项目的检测单价×    %（中选取费比例）。若最终结算价超过调整后的合同暂定价，以调整后的合同暂定价包干计取，超过部分视为检测方（乙方）优惠；若未超过，则按照最终结算价计算公式据实结算。

3、支付方式：

3.1 竣工验收完成后10个工作日内，乙方提交检测报告后，向甲方提出付款申请，甲方按检测费最终结算价的80%和签约时合同暂定价的80%两者就低支付。

3.2 完成竣工结算审计后10个工作日内，甲方验收归档资料完毕支付剩余尾款。

3.3 在甲方支付费用前，乙方均应提供等额正式发票给甲方。

- 第五条 履约提交及退还

履约保证金金额：无。

- 第六条 检测报告的交付

6.1乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式叁份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可按要求提供。

6.2乙方负责送检测报告给甲方。

- 第七条 甲方的权利义务

7.1甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

7.2双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设主管部门指定的机构进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

7.3甲方授权    为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.4甲方应于检测活动开始前10日内向乙方提供附件二所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

7.5委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

7.6在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

7.7检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 7日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测委托单上签字确认。

7.8甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

7.9甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

- 第八条 乙方的权利义务

8.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构计量认证证书及其附表的复印件。

8.2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

8.3检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

8.4乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

8.5乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

8.6对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

8.7检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 2 日内通知甲方。

8.8在单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

8.9乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

8.10乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、校核人、审核人（授权签字人）均应签字，否则报告无效。

8.11乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

8.12乙方承诺每月向甲方提交本项目质量检测的检测工程量、检测费用等相关数据。

- 第九条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

- 第十条 违约责任

10.1甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付检测费用的 千分之二 向乙方支付违约金。

10.2因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

10.3乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目已支付检测费用的 千分之二 向甲方支付违约金。

10.4其他违约责任：

若在合同履行中乙方存在以下行为的：

10.4.1超出资质范围从事检测活动的；转包检测业务的；

10.4.2未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的；

10.4.3伪造检测数据、出具虚假检测报告，或者结论的；

9.4.4将项目检测相关数据外泄的。

甲方将终止履行合同，给甲方造成重大损失的依法追究相关法律责任，并上报建设行政主管部门及市场监督管理部门进行处理。

- 第十一条 其他约定事项

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

12.2本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 第十二条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关建设行政部门申请调解。

- 第十三条 其他约定事宜

本合同附件《委托检测的检测项目、标准及限价表》同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

# 询价申请文件格式

塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目、

塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目

工程质量检测机构

询 价 文 件

参选人:             （盖章）

2024年6月

#### （一）询价申请函

致：             （询价人）

一、我方全面研究了 “                （项目名称）”询价文件，决定参加贵单位组织的本项目的询价。我方授权        （姓名）代表我方                   （询价申请人）全权处理本项目询价申请的有关事宜。

二、我方已详细审核全部询价文件，包括补遗文件（如有时）及有关附件，同时我公司对提交的所有询价申请文件负责。你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我公司完全理解询价人因法律和政策原因取消询价以及拒绝所有的询价申请文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦无义务向被询价人解释其原因。

四、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。

五、在仔细研究了询价文件，并结合本公司的实际情况后，我公司承诺询价报价如下（保留至元）：

| 项目名称 | 限价（元） | 下浮比例（___%） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 塘池路（人民塘东一路至人民塘东二路）市政道路建设工程项目 | 20280 |  |  |
| 塘池路(华林一路至华林二路)市政道路建设工程项目 | 27555 |  |  |
| 共计报价： 元， 大写： 元。 |  |  |  |

该报价包含了本项目询价人委托的所有检测内容，包含但不限于试验费用、运输等所有常规检测涉及的费用，项目飞行检测费用已综合考虑，结算时按照询价文件的规定结算。

六、我公司承诺此报价已包含所有完成合同规定工作内容的全部费用。

七、我方理解，你方不一定接受最低标价的询价申请文件。同时也理解，你方不负担我方的任何询价费用。

八、我公司将对询价过程中提交的文件材料、所有陈述和声明的真实和正确性负责，若你方发现我方的询价申情文件有隐瞒、欺诈行为的，若中选，你方可取消我方的中选资格。若已签订合同，你方可单方面解除合同。有良好的社会信誉，没有被有关部门明文规定市场禁入。不在省市区建设行政主管部门及市场监督管理部门黑名单内，且三年内未受到行政处罚；

九、我司认可结算时合同暂定价调整为竣工结算审计审定的工程费的     ‰乘以    %（中选取费比例）。检测费最终结算价=Σ单项检测项目的实际检测数量×该单项检测项目的检测单价×    %（中选取费比例）。若最终结算价超过调整后的合同暂定价，以调整后的合同暂定价包干计取，超过部分视

为检测方（乙方）优惠；若未超过，则按照最终结算价计算公式据实结算。

询价申请人：______________（盖单位章）

法定代表人或授权代表：_________（签字或盖章）

______年______月_____日

#### （二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：             系                                   （询价申请人）的法定代表人（职务：                   电话：                         ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

询价申请人：                 （盖单位章）

_____年_____月_____日

#### 授权委托书

本人__________（姓名）系_________________（询价申请人）的法定代表人，现委托本单位人员_____________（姓名）为我方代理人。该代理人有权在          （项目名称）询价活动中，以我单位的名义签署询价申请文件、与项目业主协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件

2.委托人社保证明。

询价申请人：___________________（盖单位章）

法定代表人：______（签字或盖章）________（身份证号）

委托代理人：_____（签字）_______________（身份证号）

联系电话：________（固定电话）________（移动电话）

______年_____月_____日

注：法定代表人不亲自询价而委托代理人询价的独立询价申请人适用。

（四）询价申请人基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 电话、手机 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 注册号 |  | 邮政编码 |  |
| 经营范围 |  |  |  |

注：附营业执照、资质证书等询价申请人认为与本项目评审有关的证书复印件。

#### （五）类似检测业绩情况汇总表

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

询价申请人：___________________________（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：此类似业绩为相关工程业绩。

提供中标（中选）通知书或合同协议书复印件。

#### （六）服务承诺

致                  （询价人）：

本询价申请人已详细阅读了               （项目名称）询价文件，自愿参加，现就有关事项向询价人郑重承诺如下：

1.承诺中选后，在开展                （项目名称）建设工程质量检测机构服务业务中接受你公司对我公司的管理。

2.承诺中选后，不随意更换项目负责人及固定用于本项目的人员，如有特殊情况需要更换，以书面形式通知询价人，在询价人确认同意换人后，方可更换，并接受询价人的相关处罚。

3.承诺中选后，接受询价人的业务安排，按时接受委托，开展检测工作，按时提交检测报告。

4.承诺询价申请文件内容无任何虚假。若查出有虚假，同意被作无效询价申请文件处理；若中选后查出有虚假，同意被废除中标资格，没收履约保证金。

5.承诺中选后，不转包检测业务，不使用挂靠人员。

6.承诺中选后，密切配合询价人开展工作。

7.承诺中选后，开展质量检测业务中，积极维护询价人利益，不得有任何损害询价人利益的行为。

8.承诺本公司有良好的社会信誉，没有被有关部门明文规定市场禁入。不在省市区建设行政主管部门及市场监督管理部门黑名单内，且三年内未受到行政处罚；在规定的询价有效期内及合同有效期内，将受询价文件及合同文件的约束并履行询价申请文件的承诺。若有违背上述承诺内容，将自觉接受询价人及行业行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

询价申请人：                （全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

#### （七）其他资料

- 询价申请人认为应该提供的资料。

- 附件：《委托检测的检测项目、标准及限价表》，包括但不限于：

| 房建工程检测（主要） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类别 | 检测（试验）项目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| 1 | 混凝土 | 1、配合比设计 | 个 | 250 |  |
|  |  | 2、特种配合比设计 | 个 | 360 | 掺外加剂 |
|  |  | 3、抗渗 | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、收缩(90天) | 组 | 800 |  |
|  |  | 5、立方体抗压 | 组 | 30 |  |
|  |  | 6、抗折 | 组 | 80 |  |
|  |  | 7、大体积测温 | 点 | 800 |  |
|  |  | 8、弹性模量 | 组 | 400 |  |
|  |  | 9、拌和物凝结时间 | 组 | 200 |  |
|  |  | 10、钢筋粘结力 | 组 | 650 |  |
|  |  | 11、快速测强 | 组 | 200 |  |
|  |  | 12、劈裂抗拉强度 | 组 | 50 |  |
|  |  | 13、稠度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 14、常压泌水率 | 组 | 300 |  |
|  |  | 15、表观密度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 16、含气量 | 组 | 150 |  |
| 2 | 建筑砂浆 | 1、配合比设计 | 个 | 250 |  |
|  |  | 2、稠度 | 个 | 50 |  |
|  |  | 3、密度 | 个 | 60 |  |
|  |  | 4、分层度 | 个 | 120 |  |
|  |  | 5、抗压 | 组 | 36 |  |
|  |  | 6、抗冻 | 组 | 60 | 每循环 |
|  |  | 7、收缩 | 组 | 500 |  |
|  |  | 8、凝结时间 | 组 | 140 |  |
|  |  | 9、抗渗 | 组 | 400 |  |
|  |  | 10、回弹法检测砌筑砂浆强度 | 每测区 | 25 | 射钉法与回弹法相同 |
|  |  | 11、筒压法检测砌筑砂浆强度 | 组 | 600 |  |
|  |  | 12、点荷法检测砌筑砂浆强度 | 组 | 500 |  |
| 3 | 建筑用卵石、碎石 | 1、颗粒级配 | 组 | 54 |  |
|  |  | 2、表观密度 | 组 | 45 |  |
|  |  | 3、含泥量 | 组 | 45 |  |
|  |  | 4、泥块含量 | 组 | 36 |  |
|  |  | 5、含水率 | 组 | 50 |  |
|  |  | 6、吸水率 | 组 | 54 |  |
|  |  | 7、堆积密度,紧密密度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 8、有机质含量 | 组 | 60 |  |
|  |  | 9、压碎指标 | 组 | 75 |  |
|  |  | 10、针片状颗粒含量 | 组 | 54 |  |
|  |  | 11、坚固性 | 组 | 405 |  |
|  |  | 12、硫酸盐硫化物 | 组 | 150 |  |
|  |  | 13、抗压强度 | 组 | 80 |  |
|  |  | 14、密度 | 组 | 40 |  |
|  |  | 15、碱集料反应 | 组 | 1000 |  |
| 4 | 建筑用砂 | 1、颗粒级配 | 组 | 54 |  |
|  |  | 2、表观密度 | 组 | 50 |  |
|  |  | 3、含泥量 | 组 | 52 |  |
|  |  | 4、泥块含量 | 组 | 60 |  |
|  |  | 5、含水率 | 组 | 50 |  |
|  |  | 6、吸水率 | 组 | 50 |  |
|  |  | 7、堆积密度,紧密密度 | 组 | 50 |  |
|  |  | 8、云母含量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 9、轻物含量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 10、有机物含量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 11、坚固性 | 组 | 400 |  |
|  |  | 12、硫酸盐硫化物 | 组 | 100 |  |
|  |  | 13、氯离子含量 | 组 | 150 |  |
|  |  | 14、最大干容重 | 组 | 120 |  |
|  |  | 15、三氧化硫 | 组 | 100 |  |
|  |  | 16、空隙率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 17、比重 | 组 | 50 |  |
|  |  | 18、密度 | 组 | 40 |  |
| 5 | 混凝土外加剂 | 1、凝结时间之差 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、减水率 | 组 | 200 |  |
|  |  | 3、含气量 | 组 | 150 |  |
|  |  | 4、泌水率比 | 组 | 200 |  |
|  |  | 5、收缩率比 | 组 | 200 |  |
|  |  | 6、抗压强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 7、钢筋锈蚀 | 组 | 400 |  |
|  |  | 8、限制膨胀率 | 组 | 700 |  |
|  |  | 9、细度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 10、含水率 | 组 | 50 |  |
|  |  | 11、强度比 | 组 | 200 |  |
| 6 | 混凝土外加剂匀质性 | 1、含固量 | 组 | 120 |  |
|  |  | 2、氯离子含量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、硫酸钠 | 组 | 100 |  |
|  |  | 4、砂浆减水率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 5、密度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 6、PH 值 | 组 | 100 |  |
|  |  | 7、坍落度增加值 | 组 | 180 |  |
|  |  | 8、坍落度保留值 | 组 | 200 |  |
|  |  | 9、常压泌水率比 | 组 | 120 |  |
|  |  | 10、净浆安定性 | 组 | 100 |  |
|  |  | 11、48h吸水量比 | 组 | 180 |  |
|  |  | 12、凝结时间 | 组 | 200 |  |
|  |  | 13、渗透高度 | 组 | 600 |  |
|  |  | 14、28d收缩率比 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 15、抗冻性 | 组 | 80 | 每循环 |
|  |  | 16、压力沁水率比 | 组 | 200 |  |
|  |  | 17、静浆流动度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 18、表面张力 | 组 | 100 |  |
|  |  | 19、碱含量（K2O，Na2O） | 组 | 200 |  |
| 7 | 水泥 | 1、强度等级 | 组 | 250 |  |
|  |  | 2、沸煮安定性 | 组 | 60 |  |
|  |  | 3、细度(筛余法) | 组 | 40 |  |
|  |  | 4、标准稠度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 5、氯化镁 | 组 | 100 |  |
|  |  | 6、三氧化硫 | 组 | 100 |  |
|  |  | 7、烧失量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 8、膨胀 | 组 | 120 |  |
|  |  | 9、凝结时间 | 组 | 40 |  |
|  |  | 10、流动性 | 组 | 30 |  |
|  |  | 11、白度 | 组 | 20 |  |
|  |  | 12、比表面积 | 组 | 60 |  |
|  |  | 13、密度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 14、收缩 | 组 | 120 |  |
|  |  | 15、耐磨度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 16、氧化钙 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 17、三氧化二铁 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 18、三氧化二铝 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 19、氧化钾 | 每样本 | 200 |  |
|  |  | 20、氧化钠 | 每样本 | 200 |  |
|  |  | 21、二氧化硅 | 每样本 | 100 |  |
| 8 | 烧结普通砖 | 1、外观尺寸 | 组 | 60 |  |
|  |  | 2、尺寸偏差 | 组 | 60 |  |
|  |  | 3、抗压 | 组 | 160 |  |
|  |  | 4、抗折 | 组 | 60 |  |
|  |  | 5、吸水率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 6、抗冻 | 组 | 300 |  |
|  |  | 7、石灰爆裂 | 组 | 80 |  |
|  |  | 8、容重 | 组 | 80 |  |
|  |  | 9、泛霜 | 组 | 180 |  |
| 9 | 砌块 | 1、抗压 | 组 | 600 | 加气砌块 |
|  |  |  |  | 200 | 其他砌块 |
|  |  | 2、抗冻 | 组 | 120 | 每循环 |
|  |  | 3、材料容重 | 组 | 90 |  |
|  |  | 4、空心率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 5、块体重量，体积密度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 6、抗折强度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 7、含水率 | 组 | 120 |  |
|  |  | 8、吸水率 | 组 | 120 |  |
|  |  | 9、软化系数 | 组 | 300 |  |
|  |  | 10、抗渗性 | 组 | 150 |  |
|  |  | 11、抗碳化性 | 组 | 30 |  |
|  |  | 12、干缩率 | 组 | 800 |  |
|  |  | 13、尺寸偏差 | 组 | 100 |  |
|  |  | 14、外观质量 | 组 | 200 |  |
| 10 | 烧结空心砖 | 1、抗压 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、石灰爆裂 | 组 | 80 |  |
|  |  | 3、泛霜 | 组 | 180 |  |
|  |  | 4、吸水率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 5、抗冻 | 组 | 300 |  |
| 11 | 混凝土路面砖 | 1、尺寸偏差 | 组 | 80 |  |
|  |  | 2、外观质量 | 组 | 80 |  |
|  |  | 3、抗压强度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 4、抗折强度 | 组 | 300 | 含加工费 |
|  |  | 5、抗冻性 | 组 | 450 |  |
|  |  | 6、耐磨性 | 组 | 600 |  |
| 12 | 建筑用普通石油沥青 | 1、针入度 | 每样本 | 180 |  |
|  |  | 2、延度 | 每样本 | 180 |  |
|  |  | 3、软化点 | 每样本 | 180 |  |
|  |  | 4、溶解度 | 每样本 | 300 |  |
|  |  | 5、闪点 | 每样本 | 120 |  |
|  |  | 6、水分 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 7、蒸发损失 | 每样本 | 200 |  |
|  |  | 8、蒸发后针入度比 | 每样本 | 250 |  |
| 13 | 建筑防水接缝材料 | 1、耐热性 | 每样本 | 120 |  |
|  |  | 2、低温柔性 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 3、粘结延伸率 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 4、回弹率 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 5、浸水粘结延伸率 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 6、挥发率 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 7、试样处理 | 每样本 | 60 |  |
| 14 | 沥青混合料 | 1、沥青含量 | 种 | 600 |  |
|  |  | 2、马歇尔试验 | 组 | 800 |  |
|  |  | 3、矿料级配 | 组 | 500 |  |
|  |  | 4、密度 | 种 | 100 |  |
|  |  | 5、饱水率 | 组 | 300 |  |
|  |  | 6、弯曲 | 组 | 500 |  |
|  |  | 7、劈裂 | 组 | 500 |  |
|  |  | 8、配合比 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 9、车辙试验 | 组 | 3000 |  |
| 15 | 水泥玻瓦 | 1、外观尺寸 | 组 | 150 |  |
|  |  | 2、横向抗折 | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、纵向抗折 | 组 | 100 |  |
|  |  | 4、抗冲击 | 组 | 40 |  |
|  |  | 5、不透水性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 6、吸水率 | 组 | 120 |  |
|  |  | 7、抗冻性 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 8、样品处理 | 组 | 90 |  |
| 16 | 石油沥青油（弹性体沥青防水卷材、塑性体沥青防水卷材） | 1、拉力 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 2、不透水性 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 3、低温柔度 | 每样本 | 80 |  |
|  |  | 4、耐热性 | 每样本 | 120 |  |
|  |  | 5、吸水率 | 每样本 | 80 |  |
|  |  | 6、单位面积浸涂含量 | 每样本 | 200 |  |
|  |  | 7、外观 | 每样本 | 80 |  |
|  |  | 8、断裂延伸率 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 9、撕裂强度 | 每样本 | 80 |  |
| 17 | 水性沥青基防水涂料(聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料) | 1、固体含量 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 2、拉伸强度 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 3、延伸性 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 4、低温柔性 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 5、耐热性 | 每样本 | 120 |  |
|  |  | 6、不透水性 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 7、粘结强度 | 每样本 | 100 |  |
|  |  | 8、抗冻性 | 每样本 | 200 |  |
|  |  | 9、紫外处理 | 每样本 | 350 |  |
|  |  | 10、碱处理 | 每样本 | 240 |  |
|  |  | 11、热处理 | 每样本 | 300 |  |
|  |  | 12、试样处理 | 每样本 | 50 |  |
| 18 | 高分子防水卷材 | 1、外观 | 每样本 | 80 |  |
|  |  | 2、不透水性 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 3、热处理尺寸变化(加热伸缩) | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 4、抗拉强度 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 5、断裂延伸率 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 6、柔度 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 7、吸水率 | 每样本 | 90 |  |
|  |  | 8、撕裂强度 | 每样本 | 90 |  |
| 19 | 高分子防水片材 | 1、耐热性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 2、柔度 | 组 | 120 |  |
|  |  | 3、拉力 | 组 | 120 |  |
|  |  | 4、不透水性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 5、断裂伸长率 | 组 | 120 |  |
|  |  | 6、粘结性 | 组 | 240 |  |
| 20 | 水泥基渗透结晶型防水剂 | 1、总碱量 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、氯离子含量 | 组 | 150 |  |
|  |  | 3、细度 | 组 | 80 |  |
|  |  | 4、减水率 | 组 | 400 |  |
|  |  | 5、泌水率比 | 组 | 300 |  |
|  |  | 6、抗压强度比 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 7、含气量 | 组 | 320 |  |
|  |  | 8、凝结时间差 | 组 | 350 |  |
|  |  | 9、28d收缩率比 | 组 | 800 |  |
|  |  | 10、28d渗透压力比 | 组 | 2400 |  |
|  |  | 11、第二次抗渗压力（56d） | 组 | 1200 |  |
|  |  | 12、对钢筋的锈蚀 | 组 | 350 |  |
| 21 | 无机防水堵漏材料 | 1、凝结时间 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、抗压强度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 3、抗折强度 | 组 | 80 |  |
|  |  | 4、抗渗透压力差值 | 组 | 400 |  |
|  |  | 5、抗渗压力 | 组 | 350 |  |
|  |  | 6、粘结强度 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 7、耐热性 | 组 | 350 |  |
|  |  | 8、冻融循环 | 组 | 400 |  |
| 22 | 止水带、膨胀橡胶 | 1、硬度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 2、拉伸强度 | 组 | 300 |  |
|  |  | 3、扯断伸长率 | 组 | 150 |  |
|  |  | 4、伸长率 | 组 | 150 |  |
|  |  | 5、撕裂强度 | 组 | 300 |  |
|  |  | 6、反复浸水试验 | 组 | 500 |  |
| 23 | 装饰石膏板 | 1、外观质量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、尺寸 | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、含水率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 4、单位面积重量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 5、断裂荷载 | 组 | 200 |  |
|  |  | 6、受潮挠度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 7、吸水率 | 组 | 80 |  |
|  |  | 8、护面纸与石膏芯粘结 | 组 | 80 |  |
| 24 | 粘土 | 1、有机物 | 组 | 30 |  |
|  |  | 2、含砂率 | 组 | 30 |  |
|  |  | 3、最大干容重 | 组 | 200 |  |
|  |  | 4、密实度 | 组 | 30 |  |
|  |  | 5、含水量 | 组 | 20 |  |
|  |  | 6、可溶性 | 组 | 30 |  |
| 25 | 石灰 | 1、熟化速度 | 组 | 30 |  |
|  |  | 2、含砂率 | 组 | 30 |  |
|  |  | 3、容重 | 组 | 30 |  |
|  |  | 4、产浆量 | 组 | 90 |  |
|  |  | 5、细度 | 组 | 50 |  |
| 26 | 钢材化学分析 | 1、钢材元素化学分析 | 每个元素 | 100 |  |
| 27 | 钢材 | 1、钢材冷拉、冷弯(Φ为钢筋直径) | 组 | 70 | Φ≤22 |
|  |  |  | 组 | 120 | Φ＝25 |
|  |  |  | 组 | 150 | Φ≥28 |
|  |  | 2、反复弯曲 | 组 | 30 |  |
|  |  | 3、比例极限 | 组 | 200 |  |
|  |  | 4、弹性模量 | 组 | 200 |  |
|  |  | 5、弯曲 | 根 | 25 |  |
|  |  | 6、压扁 | 根 | 25 |  |
|  |  | 7、扩口 | 根 | 25 |  |
|  |  | 8、断口 | 根 | 40 |  |
|  |  | 9、常温冲击 | 根 | 40 |  |
|  |  | 10、低温冲击 | 根 | 60 |  |
|  |  | 11、HB硬度(3点) | 件 | 50 |  |
|  |  | 12、HR硬度(3点) | 件 | 50 |  |
|  |  | 13、HV硬度(3点) | 件 | 60 |  |
|  |  | 14、钢板抗拉 | 组 | 60 |  |
|  |  | 15、钢板冷弯 | 组 | 60 |  |
|  |  | 16、钢丝索抗拉 | 组 | 500 |  |
|  |  | 17、弹簧抗压 | 每段 | 90 |  |
|  |  | 18、钢链抗拉 | 根 | 90 |  |
|  |  | 19、钢铰线抗拉 | 根 | 150 |  |
|  |  | 20、锚杆拉力 | 件 | 80 |  |
|  |  | 21、地脚螺栓、预埋件、穿杆螺栓拉力 | 件 | 80 |  |
| 28 | 焊接（机械连接）件 | 1、抗拉、抗弯（φ为钢筋直径） | 组 | 70 | φ≤22 |
|  |  |  | 组 | 110 | φ=25 |
|  |  |  | 组 | 150 | φ≥28 |
|  |  | 2、钢筋机械连接型式检验(反复拉压20次，残余变形等项目) | 组 | 4000 |  |
| 29 | 焊接节点 | 1、钢板对接焊缝 | 根 | 50 |  |
|  |  | 2、钢屋架节点焊接，24m | 榀 | 450 |  |
|  |  | 3、钢屋架节点焊接，24～36m | 榀 | 600 |  |
|  |  | 4、钢屋架节点焊接，36m以上 | 榀 | 800 |  |
|  |  | 5、网架焊接球节点Φ59以下 | 个 | 50 |  |
|  |  | 6、网架焊接球节点Φ59～108 | 个 | 60 |  |
|  |  | 7、网架焊接球节点Φ108以上 | 个 | 90 |  |
| 30 | 土工试验 | 1、含水量 | 项 | 20 |  |
|  |  | 2、环刀法密度试验 | 项 | 20 |  |
|  |  | 3、环刀法密度试验(现场大体积) | 项 | 60 |  |
|  |  | 4、灌砂(水)法密度试验 | 点 | 600 | 灌水法 |
|  |  |  |  | 250 | 灌砂法 |
|  |  | 5、击实试验 | 样 | 800 |  |
|  |  | 6、砂相对密实度 | 组 | 300 |  |
|  |  | 7、颗粒分析 | 项 | 90 |  |
|  |  | 8、比重 | 项 | 60 |  |
|  |  | 9、液塑限 | 项 | 60 |  |
|  |  | 10、无侧限抗压强度 | 项 | 50 |  |
|  |  | 11、直剪(快剪) | 项 | 50 |  |
|  |  | 12、直剪(固剪) | 组 | 120 |  |
|  |  | 13、直剪(慢剪) | 组 | 200 |  |
|  |  | 14、压缩试验 | 组 | 35 |  |
|  |  | 15、压缩试验(测固结系数) | 每级 | 40 |  |
|  |  | 16、三轴不固结不排水剪 | 组 | 300 |  |
|  |  | 17、三轴固结不排水剪 | 组 | 700 |  |
|  |  | 18、三轴排水剪 | 组 | 1300 |  |
|  |  | 19、贯入(钢筋贯入法) | 点 | 30 |  |
|  |  | 20、贯入(轻便触探仪N10贯入法) | 点 | 300 |  |
| 31 | 建筑内外墙涂料 | 1、容器中状态 | 组 | 30 |  |
|  |  | 2、低温稳定性 | 组 | 90 |  |
|  |  | 3、遮盖率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 4、颜色及外观 | 组 | 30 |  |
|  |  | 5、干燥时间 | 组 | 30 |  |
|  |  | 6、耐洗刷性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 7、耐碱性 | 组 | 60 |  |
|  |  | 8、粘度 | 组 | 40 |  |
|  |  | 9、细度 | 组 | 40 |  |
|  |  | 10、白度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 11、附着力 | 组 | 50 |  |
|  |  | 12、耐水性 | 组 | 50 |  |
|  |  | 13、耐干擦性 | 组 | 50 |  |
|  |  | 14、粘结强度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 15、耐冷热循环性 | 组 | 150 |  |
|  |  | 16、透水性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 17、耐沾污性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 18、施工性 | 组 | 30 |  |
|  |  | 19、骨料沉降性 | 组 | 50 |  |
|  |  | 20、制样、养护 | 组 | 40 |  |
| 32 | 内外墙腻子 | 1、耐水性 | 组 | 60 |  |
|  |  | 2、耐碱性 | 组 | 60 |  |
|  |  | 3、打磨性 | 组 | 60 |  |
|  |  | 4、粘结强度 | 组 | 180 |  |
|  |  | 5、耐水粘结强度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 6、制样、养护 | 组 | 90 |  |
| 33 | 陶瓷砖粘结剂 | 1、凉置后抗拉强度 | 组 | 120 |  |
|  |  | 2、调整后抗拉强度 | 组 | 120 |  |
|  |  | 3、压剪强度(标准) | 组 | 500 |  |
|  |  | 4、浸水后压剪强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 5、耐热后压剪强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 6、冻融后压剪强度 | 组 | 1500 |  |
|  |  | 7、收缩率 | 组 | 80 |  |
|  |  | 8、制样、养护 | 组 | 180 |  |
| 34 | 饰面砖 | 1、吸水率 | 组 | 80 |  |
|  |  | 2、耐急冷急热性 | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、抗冻性 | 组 | 300 |  |
|  |  | 4、弯曲强度 | 组 | 90 |  |
|  |  | 5、外观质量 | 组 | 65 |  |
|  |  | 6、尺寸偏差 | 组 | 60 |  |
|  |  | 7、中心弯曲度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 8、翘曲度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 9、饰面砖粘结强度 | 组 | 600 |  |
|  |  | 10、边直度 | 组 | 50 |  |
|  |  | 11、直角度 | 组 | 50 |  |
|  |  | 12、抗龟裂 | 组 | 180 |  |
|  |  | 13、耐磨性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 14、耐酸碱 | 组 | 270 |  |
|  |  | 15、边弯曲度 | 组 | 60 |  |
| 35 | 建筑石板材 | 1、吸水率 | 组 | 70 |  |
|  |  | 2、体积密度 | 组 | 70 |  |
|  |  | 3、压缩强度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 4、弯曲强度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 5、光泽度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 6、外观质量 | 组 | 50 |  |
|  |  | 7、尺寸偏差 | 组 | 90 |  |
|  |  | 8、平直度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 9、直角度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 10、夹角度 | 组 | 30 |  |
|  |  | 11、肖氏硬度 | 组 | 30 |  |
|  |  | 12、放射性 | 每样本 | 600 |  |
| 36 | 粉煤灰 | 1、需水比 | 组 | 120 |  |
|  |  | 2、强度比 | 组 | 150 |  |
|  |  | 3、含水量 | 组 | 50 |  |
|  |  | 4、细度 | 组 | 45 |  |
|  |  | 5、三氧化硫 | 组 | 300 |  |
|  |  | 6、烧失量 | 组 | 300 |  |
| 37 | 轻质隔墙板 | 1、外观质量 | 组 | 90 |  |
|  |  | 2、尺寸偏差 | 组 | 90 |  |
|  |  | 3、密度 | 组 | 90 |  |
|  |  | 4、抗折强度 | 组 | 180 |  |
|  |  | 5、抗折挠度 | 组 | 120 |  |
|  |  | 6、抗压强度 | 组 | 180 |  |
|  |  | 7、横向抗折 | 组 | 60 |  |
|  |  | 8、纵向抗折 | 组 | 60 |  |
|  |  | 9、吸水率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 10、含水率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 11、湿胀率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 12、热收缩率 | 组 | 800 |  |
|  |  | 13、垂直抗拉 | 组 | 60 |  |
|  |  | 14、螺钉拔出力 | 组 | 60 |  |
|  |  | 15、导热 | 组 | 250 |  |
|  |  | 16、不燃性 | 组 | 350 |  |
|  |  | 17、抗冲击性 | 组 | 300 |  |
|  |  | 18、不透水性 | 组 | 150 |  |
|  |  | 19、企口尺寸 | 组 | 20 |  |
|  |  | 20、面密度 | 组 | 60 |  |
|  |  | 21、抗弯破坏荷载 | 组 | 90 |  |
|  |  | 22、单点钓钩挂力 | 组 | 300 |  |
|  |  | 23、试样状态调节 | 组 | 120 |  |
|  |  | 24、样品处理 | 组 | 180 |  |
| 38 | 水泥板块 | 1、外观尺寸 | 组 | 90 |  |
|  |  | 2、单位面积质量 | 组 | 60 |  |
|  |  | 3、含水率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 4、吸水率 | 组 | 120 |  |
|  |  | 5、断裂荷载 | 块 | 60 |  |
|  |  | 6、浸水抗折强度 | 块 | 90 |  |
|  |  | 7、受潮挠度 | 块 | 80 |  |
|  |  | 8、受潮变形 | 块 | 90 |  |
|  |  | 9、浸水膨胀 | 组 | 90 |  |
|  |  | 10、泛霜试验 | 组 | 60 |  |
|  |  | 11、耐磨度 | 组 | 250 |  |
|  |  | 12、光泽度 | 组 | 90 |  |
|  |  | 13、样品处理 | 组 | 50 |  |
| 39 | 水泥包装袋 | 1、外观 | 组 | 45 |  |
|  |  | 2、尺寸 | 组 | 90 |  |
|  |  | 3、牢固度 | 组 | 400 |  |
|  |  | 4、包装适用温度 | 组 | 300 |  |
|  |  | 5、材质对水泥性能影响 | 组 | 200 |  |
|  |  | 6、防潮性能 | 组 | 350 |  |
| 40 | 水泥花砖 | 1、外观尺寸 | 组 | 80 |  |
|  |  | 2、尺寸偏差 | 组 | 120 |  |
|  |  | 3、抗折力 | 块 | 60 |  |
|  |  | 4、耐磨性能 | 组 | 450 |  |
|  |  | 5、结构性能 | 块 | 50 |  |
|  |  | 6、吸水率 | 组 | 90 |  |
|  |  | 7、样品处理 | 组 | 50 |  |
| 41 | 非破损检测 | 1、钻芯法检测混凝土抗压强度 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 2、回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 35 |  |
|  |  | 3、超声回弹检测混凝土抗压强度 | 测区 | 50 |  |
|  |  | 4、钢筋探测(位置，规格，保护层厚度，板厚) | 测区 | 200 |  |
|  |  | 5、超声波检测 | 每一对点 | 30 |  |
|  |  | 6、拔出法检测混凝土抗压强度 | 组 | 500 |  |
| 42 | 建筑幕墙 | 1、风压变形性 | 樘 | 10000 |  |
|  |  | 2、雨水渗漏性 | 樘 | 10000 |  |
|  |  | 3、空气渗透性 | 樘 | 10000 |  |
|  |  | 4、平面内耐震性 | 樘 | 8000 |  |
|  |  | 5、结构胶粘结强度检测 | 组 | 800 |  |
|  |  | 6、预埋件抗拉强度 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 7、现场化学螺栓、膨胀螺栓拉拔 | 组 | 700 |  |
|  |  | 8、幕墙验收检测 | 每平方米 | 10 |  |
|  |  | 9、现场淋水试验 | 每平方米 | 2 |  |
| 43 | 铝、塑型材 | 1、壁厚，氧化膜厚度 | 组 | 300 |  |
|  |  | 2、硬度 | 组 | 250 |  |
|  |  | 3、物理力学性能 | 组 | 1500 |  |
| 44 | 硅酮结构胶 | 1、下垂性 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、挤出性 | 组 | 120 |  |
|  |  | 3、适用时间 | 组 | 200 |  |
|  |  | 4、表干时间 | 组 | 120 |  |
|  |  | 5、即折硬度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 6、拉伸粘结标准 | 组 | 800 |  |
|  |  | 7、拉伸粘结90。C | 组 | 1000 |  |
|  |  | 8、拉伸粘结-30。C | 组 | 1000 |  |
|  |  | 9、拉伸粘结浸水 | 组 | 800 |  |
|  |  | 10、拉伸粘结水——紫外 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 11、热老化 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 12、剥离性 | 组 | 600 |  |
|  |  | 13、相容性 | 组 | 2500 |  |
| 45 | 木材与人造板 | 1、含水率 | 组 | 25 |  |
|  |  | 2、容重 | 组 | 25 |  |
|  |  | 3、顺纹抗压 | 组 | 250 |  |
|  |  | 4、弯曲强度 | 组 | 350 |  |
|  |  | 5、顺纹拉力 | 组 | 350 |  |
|  |  | 6、顺纹剪力 | 组 | 350 |  |
|  |  | 7、弹性模量 | 组 | 400 |  |
| 46 | 热工 | 1、导热系数 | 组 | 800 |  |
| 47 | 金属无损检测 | 1、射线探伤(d为金属厚度，L为焊缝长度) | L≤300mm | 60 | d＜16mm |
|  |  |  | L≤300mm | 100 | 16mm≤d＜30mm |
|  |  |  | L≤300mm | 150 | 30mm≤d＜42mm |
|  |  |  | L＜300mm | 200 | d≥42mm |
|  |  | 2、焊缝超声波探伤(d为金属厚度，L为焊缝长度) | L≤1m | 40 | d＜20mm |
|  |  |  | L≤1m | 60 | 20mm≤d＜50mm |
|  |  |  | L≤1m | 80 | d≥50mm |
|  |  | 3、钢板超声波探伤 | 100㎡ | 10 | 焊接件组织分析增加20% |
|  |  | 4、焊缝着色探伤(L为焊缝长度) | L≤1m | 60 |  |
|  |  | 5、焊缝磁粉探伤(L为焊缝长度) | L≤1m | 40 |  |
|  |  | 6、角焊缝磁粉探伤(L为焊缝长度) | L≤1m | 80 |  |
|  |  | 7、碳钢、结构钢组织分析 | 个 | 120 |  |
|  |  | 8、后置埋件锚固力检测（R为埋件直径） | 根 | 200 | D≤12mm |
|  |  |  | 根 | 300 | D>12mm |
| 48 | 金相 | 1、不锈钢、耐热钢组织分析 | 个 | 200 |  |
|  |  | 2、低倍宏观 | 个 | 40 |  |
|  |  | 3、渗层深度 | 个 | 150 |  |
|  |  | 4、脱碳层 | 个 | 150 |  |
|  |  | 5、晶粒层 | 个 | 150 |  |
|  |  | 6、4”显微照片 | 张 | 30 |  |
|  |  | 7、非金属夹杂物 | 个 | 180 |  |
| 49 | 门窗框用聚氯乙烯型材 | 1、硬度 | 套 | 80 |  |
|  |  | 2、拉伸强度 | 套 | 80 |  |
|  |  | 3、断裂伸长率 | 套 | 80 |  |
|  |  | 4、弯曲弹性模量 | 套 | 80 |  |
|  |  | 5、低温落锤冲击 | 套 | 200 |  |
|  |  | 6、维卡软化点 | 套 | 80 |  |
|  |  | 7、加热后状态 | 套 | 80 |  |
|  |  | 8、加热后尺寸变化率 | 套 | 80 |  |
|  |  | 9、氧指数 | 套 | 240 |  |
|  |  | 10、高低温反复尺寸变化率 | 套 | 300 |  |
|  |  | 11、常温简支梁冲击 | 套 | 80 |  |
|  |  | 12、低温简支梁冲击 | 套 | 150 |  |
|  |  | 13、耐侯性 | 小时 | 5 |  |
|  |  | 14、尺寸公差 | 套 | 120 |  |
|  |  | 15、样品加工处理 | 套 | 90 |  |
| 50 | 岩石 | 1、岩石抗压强度 | 组 | 100 | 不含加工费 |
| 51 | 螺栓、锚杆、岩土锚杆 | 1、抗拔力 | 组 | 2500 |  |
| 52 | 钢模板 | 1、全项检测 | 块 | 150 |  |
| 53 | 钢结构 | 1、钢网架 | 每平方米 | 9 |  |
|  |  | 2、钢结构塔 | 座 | 7000 |  |
|  |  | 3、高强度螺栓扭矩系数 | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、连接副滑移系数 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 5、型钢拉力 | 件 | 100 |  |
|  |  | 6、型钢冷弯 | 件 | 100 |  |
|  |  | 7、型钢焊接拉力 | 件 | 100 |  |
|  |  | 8、型钢焊接冷弯 | 件 | 100 |  |
|  |  | 9、螺栓球组合抗拉 | 件 | 250 |  |
|  |  | 10、紧固轴力 | 根 | 100 |  |
|  |  | 11、螺母保证荷载 | 个 | 100 |  |
|  |  | 12、涂层厚度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 13、螺栓球硬度 | 组 | 500 |  |
|  |  | 14、钢结构变形 | 点 | 2000 |  |
|  |  | 15、楔负载 | 组 | 500 |  |
| 54 | 碳纤维 | 1、碳纤维复合材抗拉强度 | 根 | 70 |  |
|  |  | 2、碳纤维弹性模量 | 根 | 200 |  |
|  |  | 3、碳纤维极限延伸率 | 根 | 200 |  |
| 55 | 构件 | 1、梁 | 根 | 600 | 长度＜6m |
|  |  |  | 根 | 800 | 6m≤长度＜9m |
|  |  |  | 根 | 1400 | 长度≥9m |
|  |  | 2、屋架 | 榀 | 1500 | 长度＝9m |
|  |  |  | 榀 | 2000 | 长度＝12m |
|  |  |  | 榀 | 2500 | 长度＝15m |
|  |  |  | 榀 | 3000 | 长度＝18m |
|  |  |  | 榀 | 2500 | 长度＝24m |
|  |  |  | 榀 | 5000 | 长度＝36m |
| 56 | 天然饰面石材（天然石材） | 1、外观质量 | 组 | 120 |  |
|  |  | 2、尺寸偏差 | 组 | 150 |  |
|  |  | 3、压缩强度(干燥、水饱和) | 组 | 300 | 未含加工费 |
|  |  | 4、弯曲强度(干燥、水饱和) | 组 | 300 | 未含加工费 |
|  |  | 5、体积密度 | 组 | 100 | 未含加工费 |
|  |  | 6、吸水率 | 组 | 100 | 未含加工费 |
|  |  | 7、光泽度 | 组 | 60 | 未含加工费 |
|  |  | 8、抗压强度 | 组 | 100 | 未含加工费 |
|  |  | 9、抗折强度 | 组 | 100 | 未含加工费 |
| 57 | 地基与基础 | 1、声波透射法桩身完整性 | 根 | 800 | R<800mm |
|  |  |  | 根 | 1000 | 800≤R＜2000mm |
|  |  |  | 根 | 1200 | R≥2000mm |
|  |  | 2、钻芯法检测桩身完整性 | 米 | 500 |  |
|  |  | 3、土钉、锚杆（索）抗拔 | 根 | 2500 |  |
| 58 | 地基与基础工程质量检测(费用仅为试验费用，不含运输、吊装、反力装置等费用) | 1、堆载竖向静载荷试验(P为试验的最大加荷值) | 点 | 6500 | P＜500kN |
|  |  |  | 点 | 8000 | 500≤P＜1000kN |
|  |  |  | 点 | 10000 | 1000≤P＜1500kN |
|  |  |  | 点 | 14000 | P≥1500kN |
|  |  | 2、锚桩竖向静载荷试验(P为试验的最大加荷值) | 点 | 15000 | P＜1500kN |
|  |  |  | 点 | 20000 | 1500≤P＜2000kN |
|  |  |  | 点 | 25000 | 2000≤P＜2500kN |
|  |  |  | 点 | 30000 | 2500≤P＜3000kN |
|  |  |  | 点 | 40000 | P≥3000kN |
|  |  | 3、深井载荷试验(井深≤15m,若井深大于15m，每增加1m，费用增加10%，P为试验的最大荷值) | 点 | 8000 | P＜2000kN |
|  |  |  | 点 | 12000 | 2000≤P＜3000kN |
|  |  |  | 点 | 16000 | P≥3000kN |
|  |  | 4、基桩高应变检测(P为承载力设计值) | 根 | 800 | P＜100kN |
|  |  |  | 根 | 2000 | 1000≤P＜5000kN |
|  |  |  | 根 | 4000 | 5000≤P＜10000kN |
|  |  |  | 根 | 6000 | P≥10000kN |
|  |  | 5、基桩低应变检测(R为桩径) | 根 | 200 | R＜500mm |
|  |  |  | 根 | 300 | 500≤R＜800mm |
|  |  |  | 根 | 500 | R≥800mm |
|  |  | 6、单桩水平静载荷试验(P为试验的最大加荷值) | 根 | 5000 | P＜500kN |
|  |  |  | 根 | 8000 | P≥500kN |
|  |  | 7、动力触探(不含取土费等) | 每米 | 90 | Ⅰ类土 |
|  |  |  | 每米 | 120 | Ⅱ类土 |
|  |  |  | 每米 | 180 | Ⅲ类土 |
|  |  |  | 每米 | 200 | Ⅳ类土 |
|  |  | 8、动力触探 | 每米 | 90 | Ⅰ类土 |
|  |  |  | 每米 | 120 | Ⅱ类土 |
|  |  |  | 每米 | 180 | Ⅲ类土 |
|  |  |  | 每米 | 210 | Ⅳ类土 |
| 59 | 结构现场检测 | 1、楼板厚度检测 | 块 | 45 |  |
|  |  | 2、砼钢筋及保护层厚度检测 | 每构件 | 300 |  |
|  |  | 3、构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径 | 每构件 | 180 |  |
|  |  | 4、砌体强度 | 每构件 | 600 |  |
|  |  | 5、砂浆强度 | 每构件 | 450 |  |
| 60 | 装修材料 | 1、甲醛 | 项 | 300 |  |
|  |  | 2、氨 | 项 | 200 |  |
|  |  | 3、放射性核素 | 项 | 200 |  |
|  |  | 4、内照射指数 | 项 | 200 |  |
|  |  | 5、外照射指数 | 项 | 200 |  |
|  |  | 6、苯基环乙烯 | 项 | 200 |  |
|  |  | 7、聚乙烯单体 | 项 | 200 |  |
| 61 | 玻璃幕墙 | 1、耐侯胶、石材胶、云石胶、干挂胶 | 项 | 1200 |  |
|  |  | 2、热反射镀镆玻璃 | 项 | 800 |  |
|  |  | 3、拉拔试验 | 项 | 800 |  |
|  |  | 4、既有幕墙可靠性 | 平方米 | 8 |  |
| 62 | 钢管脚手架用扣件 | 1、抗滑（直角、旋转） | 组 | 500 |  |
|  |  | 2、抗破坏（直角、旋转） | 组 | 500 |  |
|  |  | 3、扭转刚度（直角） | 组 | 500 |  |
|  |  | 4、抗拉（对接） | 组 | 500 |  |
|  |  | 5、抗压（底座） | 组 | 500 |  |
| 63 | 弹簧 | 1、压力试验 | 个 | 50 |  |
| 64 | 预应力构件 | 1、张拉应力测试 | 个 | 150 |  |
| 65 | 门窗 | 1、钢门窗 | 樘 | 800 |  |
|  |  | 2、PVC塑料门窗 | 樘 | 800 |  |
|  |  | 3、铝合金门窗 | 樘 | 800 |  |
| 66 | 开关、插座、耦合器、插头、电线、电缆 | 常规 | 组 | 按照发改价格（2006）1979号执行 |  |
| 67 | 建筑外门窗 | 1、门窗三性 | 樘 | 800 | 实验室检测 |
|  |  | 2、门窗气密性 | 樘 | 1000 | 现场检测 |
|  |  | 3、传热系数 | 樘 | 1500 |  |
| 68 | 建筑玻璃 | 1、露点 | 组 | 800 |  |
|  |  | 2、遮阳系数 | 组 | 1500 |  |
|  |  | 3、传热系数 | 组 | 1200 |  |
| 69 | 预应力多孔板 | 1、观、尺寸偏差、承载力、挠度、抗裂 | 块 | 600 | 长度＜4.2m |
|  |  |  |  | 800 | 长度≥4.2m |
| 70 | 土工合成材料 | 1、单位面积质量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、拉伸强度 | 组 | 300 |  |
|  |  | 3、伸长率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 4、渗透系数 | 组 | 300 |  |
|  |  | 5、厚度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 6、有效孔径 | 组 | 50 |  |
|  |  | 7、顶破强力 | 组 | 300 |  |
|  |  | 8、纵向通水量 | 组 | 300 |  |
|  |  | 9、芯板压屈强度 | 组 | 300 |  |
| 71 | 稳定土 | 1、配合比设计 | 项 | 2500 |  |
|  |  | 2、无侧限抗压强度 | 个 | 80 |  |
|  |  | 3、击实实验 | 组 | 1500 |  |
| 72 | 矿粉 | 1、表观密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、亲水系数 | 组 | 250 |  |
|  |  | 3、塑性指数 | 组 | 200 |  |
|  |  | 4、安定性 | 组 | 150 |  |
|  |  | 5、含水率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 6、颗粒级配 | 组 | 300 |  |
| 73 | 检查井盖及雨水篦 | 1、承载力 | 组 | 500 |  |
|  |  | 2、残留变形 | 组 | 500 |  |
| 74 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 1、外观 | 套 | 80 |  |
|  |  | 2、弯曲度 | 套 | 70 |  |
|  |  | 3、规格尽寸 | 套 | 70 |  |
|  |  | 4、拉伸强度 | 套 | 100 |  |
|  |  | 5、断裂伸长率 | 套 | 100 |  |
|  |  | 6、扁平实验 | 套 | 100 |  |
|  |  | 7、落锤冲击实验 | 套 | 400 |  |
|  |  | 8、纵向回缩率 | 套 | 150 |  |
|  |  | 9、维卡温度 | 套 | 100 |  |
|  |  | 10、样品加工处理 | 套 | 200 |  |
|  |  | 11、烘箱实验 | 套 | 180 |  |
|  |  | 12、密度 | 套 | 110 |  |
|  |  | 13、连接密封实验 | 套 | 600 |  |
|  |  | 14、不透水性 | 套 | 80 |  |
|  |  | 15、三氯甲烷温度 | 套 | 250 |  |
|  |  | 16、氧指数 | 套 | 240 |  |
|  |  | 17、拉伸强度 | 套 | 100 |  |
|  |  | 18、冲击强度 | 套 | 250 |  |
|  |  | 19、腐蚀度 | 套 | 180 |  |
|  |  | 20、液压实验 | 套 | 600 |  |
|  |  | 21、尺寸变化率 | 套 | 150 |  |
| 75 | 建筑用绝缘电工套管配件 | 1、规格尺寸 | 套 | 60 |  |
|  |  | 2、外观 | 套 | 50 |  |
|  |  | 3、跌落性能 | 套 | 200 |  |
|  |  | 4、耐热性能 | 套 | 80 |  |
|  |  | 5、阻燃性能 | 套 | 90 |  |
|  |  | 6、耐电压 | 套 | 240 |  |
|  |  | 7、绝缘电阻 | 套 | 100 |  |
|  |  | 8、加工费 | 套 | 100 |  |
| 76 | 建筑用绝缘电工管套 | 1、外观 | 套 | 50 |  |
|  |  | 2、壁厚均匀度 | 套 | 50 |  |
|  |  | 3、规格尺寸 | 套 | 50 |  |
|  |  | 4、抗压性能 | 套 | 80 |  |
|  |  | 5、冲击性能 | 套 | 400 |  |
|  |  | 6、弯曲性能 | 套 | 80 |  |
|  |  | 7、弯扁性能 | 套 | 100 |  |
|  |  | 8、跌落性能 | 套 | 100 |  |
|  |  | 9、耐热性能 | 套 | 80 |  |
|  |  | 10、阻燃性能 | 套 | 80 |  |
|  |  | 11、耐电压(24h) | 套 | 200 |  |
|  |  | 12、绝缘电阻 | 套 | 80 |  |
|  |  | 13、样品加工处理 | 套 | 90 |  |
| 77 | 钢筋混凝土排水管 | 1、外观质量 | 10件 | 1000 |  |
|  |  | 2、尺寸偏差 | 10件 | 1000 |  |
|  |  | 3、内水压力 | 2件 | 1800 |  |
|  |  | 4、外压 | 2件 | 1900 |  |
| 78 | 给水衬塑 复合钢管、给水衬塑可锻造铸铁管件 | 1、结合强度 | 根 | 400 |  |
|  |  | 2、弯曲性能或压扁性能 | 根 | 400 |  |
|  |  | 3、耐冷热循环性能（仅热水管） | 根 | 800 |  |
|  |  | 4、接口耐蚀性 | 根 | 800 |  |
| 79 | 给水涂塑 复合钢管 | 1、涂层厚度 | 根 | 100 |  |
|  |  | 2、针孔试验 | 根 | 400 |  |
|  |  | 3、附着力试验 | 根 | 400 |  |
|  |  | 4、弯曲试验或压扁试验 | 根 | 400 |  |
|  |  | 5、冲击试验 | 根 | 240 |  |
| 80 | 金属及塑料管材、铝塑复合板、波纹管、穿线管 | 1、管环拉力 | 根 | 180 |  |
|  |  | 2、液压试验 | 根 | 1000 |  |
|  |  | 3、爆破强度 | 根 | 180 |  |
|  |  | 4、层间粘合强度 | 根 | 200 |  |
|  |  | 5、纵向回缩率 | 根 | 300 |  |
|  |  | 6、简支梁冲击 | 根 | 500 |  |
|  |  | 7、交联度 | 根 | 100 |  |
|  |  | 8、涂层厚度 | 根 | 100 |  |
|  |  | 9、涂层柔韧性 | 根 | 200 |  |
|  |  | 10、附着力 | 根 | 200 |  |
|  |  | 11、耐冲击性 | 根 | 200 |  |
|  |  | 12、弯曲强度 | 根 | 200 |  |
|  |  | 13、贯穿阻力 | 根 | 300 |  |
|  |  | 14、剪切强度 | 根 | 300 |  |
|  |  | 15、180度剥离强度 | 根 | 200 |  |
|  |  | 16、热膨胀系数 | 根 | 150 |  |
|  |  | 17、不圆度 | 根 | 60 |  |
|  |  | 18、不透光性 | 根 | 200 |  |
|  |  | 19、二氯甲烷浸渍 | 根 | 200 |  |
|  |  | 20、断裂伸长率 | 根 | 300 |  |
| 81 | 预应力混凝土用波纹管 | 1、钢带厚度（金属管） | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、波高、壁厚（金属管） | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、径向刚度（金属管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、抗渗漏性能（金属管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 5、环刚度（塑料管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 6、局部横向荷载（塑料管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 7、柔韧性（塑料管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 8、抗冲击性（塑料管） | 组 | 600 |  |
| 82 | 水性胶粘剂 | 1、外观 | 组 | 20 |  |
|  |  | 2、固体含量 | 组 | 90 |  |
|  |  | 3、粘度 | 组 | 90 |  |
|  |  | 4、PH值 | 组 | 50 |  |
|  |  | 5、游离甲醛 | 组 | 120 |  |
|  |  | 6、180°剥离强度 | 组 | 500 |  |
|  |  | 7、低温稳定性 | 组 | 90 |  |
|  |  | 8、灰分 | 组 | 90 |  |
|  |  | 9、蒸发剩余物 | 组 | 90 |  |
| 83 | EPS、XPS等保温板、聚氨酯泡沫塑料 | 1、表观密度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 2、导热系数 | 组 | 800 |  |
|  |  | 3、尺寸稳定性 | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、垂直于板面方向的抗拉强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 5、压缩强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 6、尺寸偏差 | 组 | 100 |  |
|  |  | 7、水蒸气透湿系数 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 8、燃烧性能 | 组 | 400 |  |
| 84 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 1、吸水量 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、抗冲击强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 3、耐冻融 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 4、水蒸汽湿流密度 | 组 | 1400 |  |
|  |  | 5、不透水性 | 组 | 480 |  |
|  |  | 6、耐候性 | 组 | 24000 |  |
|  |  | 7、抗风压 | 组 | 8000 |  |
| 85 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 | 1、抗风压值 | 组 | 9000 |  |
|  |  | 2、抗冲击强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 3、吸水量 | 组 | 200 |  |
|  |  | 4、耐冻融 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 5、水蒸汽湿流密度 | 组 | 1400 |  |
|  |  | 6、不透水性 | 组 | 480 |  |
|  |  | 7、耐磨损 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 8、系统抗拉强度 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 9、耐候性 | 组 | 2800 |  |
|  |  | 10、浆料干表观密度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 11、浆料湿表观密度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 12、浆料抗压强度 | 组 | 480 |  |
|  |  | 13、浆料软化系数 | 组 | 480 |  |
|  |  | 14、浆料导热系数 | 组 | 800 |  |
|  |  | 15、浆料蓄热系数 | 组 | 800 |  |
|  |  | 16、浆料线性收缩率 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 17、浆料压剪粘结强度 | 组 | 480 |  |
| 86 | 耐碱网格布 | 1、外观、长度、宽度 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、单位面积质量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、网孔中心距 | 组 | 100 |  |
|  |  | 4、耐碱拉伸断裂强力 | 组 | 300 |  |
|  |  | 5、耐碱（拉伸断裂）强力保留率 | 组 | 300 |  |
|  |  | 6、断裂伸长率 | 组 | 300 |  |
| 87 | 热镀锌钢丝网 | 1、丝径 | 组 | 80 |  |
|  |  | 2、网孔大小 | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、焊点抗拉力 | 组 | 400 |  |
|  |  | 4、镀锌层质量 | 组 | 350 |  |
| 88 | 锚栓 | 1、单个锚栓抗拉承载力标准值 | 组 | 450 |  |
|  |  | 2、单个锚栓对系统传热增加值 | 组 | 5000 |  |
| 89 | 胶粘剂 | 1、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（原强度） | 组 | 240 |  |
|  |  | 2、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（耐水） | 组 | 240 |  |
|  |  | 3、拉伸粘结强度 （与膨胀聚苯板）（原强度） | 组 | 240 |  |
|  |  | 4、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）耐水 | 组 | 240 |  |
|  |  | 5、可操作时间 | 组 | 240 |  |
| 90 | 膨胀珍珠岩、泡沐玻璃制品 | 1、尺寸偏差及外观 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、抗压强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 3、抗折强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 4、密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 5、含水率 | 组 | 200 |  |
|  |  | 6、导热系数（防护热板法） | 组 | 800 |  |
|  |  | 7、匀温灼烧线性收缩率 | 组 | 400 |  |
|  |  | 8、憎水率 | 组 | 240 |  |
|  |  | 9、吸水率 | 组 | 450 |  |
|  |  | 10、渗透系数 | 组 | 1200 |  |
| 91 | 建筑用岩棉、矿渣棉、玻璃棉绝热制品 | 1、外观 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、渣球含量 | 组 | 240 |  |
|  |  | 3、纤维平均直径（显微镜法） | 组 | 300 |  |
|  |  | 4、尺寸和密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 5、导热系数 | 组 | 800 |  |
|  |  | 6、压缩强度 |  | 240 |  |
|  |  | 7、施工性能 | 组 | 240 |  |
|  |  | 8、质量吸湿率 | 组 | 400 |  |
|  |  | 9、甲醛释放量 | 组 | 450 |  |
|  |  | 10、水萃取液pH值 | 组 | 150 |  |
|  |  | 11、水溶性氯化物含量 | 组 | 320 |  |
|  |  | 12、水溶性硫酸盐含量 | 组 | 320 |  |
|  |  | 13、外覆层透湿阻 | 组 | 1200 |  |
| 92 | 绝热材料 | 1、导热系数 | 组 | 800 |  |
|  |  | 2、密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 3、吸水率 | 组 | 450 |  |
| 93 | 抹面胶浆 | 1、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（原强度） | 组 | 240 |  |
|  |  | 2、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（耐水） | 组 | 240 |  |
|  |  | 3、拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）（耐冻融） | 组 | 640 |  |
|  |  | 4、压折比 | 组 | 640 |  |
|  |  | 5、可操作时间 | 组 | 240 |  |
| 94 | 界面砂浆 | 1、压剪粘结强度（原强度） | 组 | 480 |  |
|  |  | 2、压剪粘结强度（耐水） | 组 | 480 |  |
|  |  | 3、压剪粘结强度（耐冻融） | 组 | 2000 |  |
| 95 | 抗裂砂浆、面砖粘结砂浆 | 1、拉伸粘结强度（常温） | 组 | 480 |  |
|  |  | 2、拉伸粘结强度（浸水） | 组 | 480 |  |
|  |  | 3、压折比 | 组 | 640 |  |
|  |  | 4、可使用时间 | 组 | 240 |  |
|  |  | 5、压剪粘结强度 | 组 | 480 |  |
| 96 | 面砖勾缝料 | 1、外观、颜色 | 组 | 70 |  |
|  |  | 2、凝结时间 | 组 | 150 |  |
|  |  | 3、拉伸粘结强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 4、压折比 | 组 | 640 |  |
|  |  | 5、透水性 | 组 | 480 |  |
| 97 | 防腐涂料 | 1、外观 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、细度 | 组 | 80 |  |
|  |  | 3、粘度(B4) | 组 | 240 |  |
|  |  | 4、粘度(旋转法) | 组 | 640 |  |
|  |  | 5、遮盖力 | 组 | 400 |  |
|  |  | 6、固体含量 | 组 | 800 |  |
| 98 | 马赛克 | 1、常规 | 组 | 800 |  |
| 99 | 涂膜性能 | 1、附着力 | 组 | 80 |  |
|  |  | 2、干燥时间 | 组 | 200 |  |
|  |  | 3、柔韧性 | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、抗冲击 | 组 | 400 |  |
|  |  | 5、硬度 | 组 | 600 |  |
|  |  | 6、耐寒性（24h） | 组 | 80 |  |
| 100 | 锚夹具 | 1、硬度 | 件 | 100 |  |
|  |  | 2、静载试验 | 孔 | 600 |  |
| 101 | 轻钢龙骨 | 1、外观尺寸 | 组 | 1200（吊顶） 2400（墙体） |  |
|  |  | 2、抗冲击试验 | 组 |  |  |
|  |  | 3、表面防锈 | 组 |  |  |
|  |  | 4、承载能力 | 组 |  |  |
| 102 | 增强抗裂腻子 | 1、可操作时间 | 组 | 240 |  |
|  |  | 2、与水泥砂浆原强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 3、与水泥砂浆耐水强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 4、与硬质聚氨酯原强度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 5、与硬质聚氨酯耐水强度 | 组 | 240 |  |
| 103 | 金属面（聚苯乙烯、硬质聚氨酯、岩棉、矿渣棉）夹芯板 | 1、外观质量、尺寸偏差 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、抗弯承载力 | 组 | 1800 |  |
|  |  | 3、面密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 4、粘结强度 | 组 | 700 |  |
|  |  | 5、剥离性能 | 组 | 480 |  |
| 104 | 不燃性无机复合板 | 1、密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 2、干态抗弯强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 3、吸水饱和状态的抗弯强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 4、吸湿变形率 | 组 | 1500 |  |
|  |  | 5、吸潮下垂度 | 组 | 950 |  |
|  |  | 6、受热尺寸收缩率 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 7、导热系数 | 组 | 700 |  |
| 105 | 玻镁平板、纤维增强低碱度水泥建筑平板 | 1、外观质量 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、抗折强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 3、抗冲击强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 4、密度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 5、抗拉强度 | 组 | 480 |  |
| 106 | 玻璃纤维水泥增强制品 | 1、抗压强度 | 组 | 450 |  |
|  |  | 2、抗弯强度 | 组 | 900 |  |
|  |  | 3、抗拉强度 | 组 | 480 |  |
|  |  | 4、抗冲击强度 | 组 | 480 |  |
|  |  | 5、抗折强度 | 组 | 800 |  |
|  |  | 6、不透水性 | 组 | 400 |  |
|  |  | 7、密度 | 组 | 200 |  |
| 107 | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板、住宅内隔墙轻质条板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | 1、外观质量、尺寸偏差 | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、面密度 | 组 | 240 |  |
|  |  | 3、干缩值 | 组 | 450 |  |
|  |  | 4、抗折强度 | 组 | 1150 | 60mm厚 |
|  |  |  | 组 | 1500 | 90mm厚 |
|  |  |  | 组 | 1800 | 120mm厚 |
|  |  | 5、抗冲击强度 | 组 | 480 |  |
|  |  | 6、单点吊挂力 | 组 | 400 |  |
|  |  | 7、抗弯破坏荷载 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 8、含水率 | 组 | 200 |  |
| 108 | 机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置、组合式空调机组 | 1、单机试运转和调试、风量平衡调试记录核查 | 平方米 | 5.0/m2，起步价：3000元 | 最高不得超过30000元 |
|  |  | 2、冷量、热量、总风量、新风量、回风量、风压、输入功率、机组噪声 | 平方米 | 5.0/m2，起步价：3000元 | 最高不得超过30000元 |
|  |  | 3、水流量 | 点 | 1800 |  |
|  |  | 4、水温度 | 点 | 1800 |  |
| 109 | 水泵、锅炉、冷却塔 | 1、安装位置和方向、与风管连接的严密性 | 套 | 1800 |  |
|  |  | 2、风量 | 套 | 1800 |  |
|  |  | 3、风压 | 套 | 1800 |  |
|  |  | 4、功率 | 套 | 1800 |  |
|  |  | 5、水泵效率 | 台 | 3000 |  |
| 110 | 风机盘管机组 | 1、供冷/热量 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 2、各档风量 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 3、出口静压 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 4、功率 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 5、各档风速 | 台 | 240 |  |
|  |  | 6、水阻 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 7、噪声 | 台 | 1800 |  |
| 111 | 送/排风系统、空调风系统、空调水系统 | 1、风系统风力平衡 | 套 | 2.0/m2,起步价：3000元 |  |
|  |  | 2、风口风量 | 套 | 1800 |  |
|  |  | 3、水系统总管水流量、各分支管路水流量平衡 | 点 | 1800 |  |
|  |  | 4、风机电功率 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 5、室内外空气温度、湿度 | 点 | 240 |  |
|  |  | 6、水系统供、回水温度 | 点 | 1800 |  |
|  |  | 7、空调主机电功率 | 台 | 1800 |  |
|  |  | 8、压力 | 点 | 1800 |  |
| 112 | 风管 | 1、风管与部件、风管之间的连接严密性、牢固性（风管漏风量） | 平方米 | 8元/m2 起步价：3000元 | 最高不得超过30000元 |
| 113 | 围护结构 | 1、传热系数 | 组 | 2000 | 热流计法（实验室） |
|  |  |  | 组 | 8000 | 热流计法（现场） |
|  |  |  | 组 | 2500 | 防护热箱法或标定热箱法（实验室） |
|  |  | 2、热桥部位内表面温度 | 组 | 2500 | 热电偶 |
|  |  |  | 组 | 2500 | 红外 |
|  |  | 3、外墙及屋面保温层厚度 | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、热工缺陷（保温缺陷红外摄像法） | 组 | 60 |  |
| 114 | 建筑设备监控系统 | 1、交流电压 | 项 | 90 |  |
|  |  | 2、交流电流 | 项 | 90 |  |
|  |  | 3、有功功率 | 项 | 90 |  |
|  |  | 4、无功功率 | 项 | 90 |  |
|  |  | 5、功率因数 | 项 | 90 |  |
|  |  | 6、光照度 | 项 | 200 |  |
|  |  | 7、响应时间 | 项 | 50 |  |
|  |  | 8、空气温度 | 项 | 50 |  |
|  |  | 9、空气湿度 | 项 | 50 |  |
|  |  | 10、风速 | 项 | 200 |  |
|  |  | 11、频率 | 项 | 100 |  |
|  |  | 12、电能 | 项 | 500 |  |
| 115 | 智能建筑系统 | 1、视频信号质量 | 项 | 150 |  |
|  |  | 2、音频系统不平衡度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 3、音频输出电平 | 项 | 150 |  |
|  |  | 4、声压级 | 项 | 150 |  |
|  |  | 5、频宽 | 项 | 150 |  |
|  |  | 6、交流电压 | 项 | 50 |  |
|  |  | 7、频率 | 项 | 50 |  |
|  |  | 8、波形畸变率 | 项 | 150 |  |
|  |  | 9、绝缘电阻 | 项 | 100 |  |
|  |  | 10、导线截面积 | 项 | 50 |  |
|  |  | 11、网络设备连通性 | 项 | 50 |  |
|  |  | 12、子网间通信性能 | 项 | 150 |  |
|  |  | 13、光照度 | 项 | 150 |  |
|  |  | 14、综合布线性能 | 项 | 50 |  |
|  |  | 15、电流 | 项 | 150 |  |
|  |  | 16、三相电压不平衡 | 项 | 50 |  |
| 116 | 路缘石、路面石材 | 1、吸水率 | 组 | 150 |  |
|  |  | 2、抗压强度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 3、抗折强度 | 组 | 150 |  |
|  |  | 4、抗冻性 | 组 | 600 |  |
| 117 | 阀门 | 外观、尺寸、启闭、强度、严密性 | 件 | 100 |  |
| 118 | 预应力混凝土用波纹管 | 1、钢带厚度（金属管） | 组 | 100 |  |
|  |  | 2、波高、壁厚（金属管） | 组 | 100 |  |
|  |  | 3、径向刚度（金属管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 4、抗渗漏性能（金属管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 5、环刚度（塑料管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 6、局部横向荷载（塑料管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 7、柔韧性（塑料管） | 组 | 600 |  |
|  |  | 8、抗冲击性（塑料管） | 组 | 600 |  |
| 119 | 建筑水电安装系统检测 | 1、管道水压测试（D 为管道直径，单位：mm） | 米 | 1 | D≤50mm |
|  |  |  | 米 | 1.5 | D>50mm |
|  |  | 2、通球试验 | 点 | 10 |  |
| 120 | 悬挑脚手架 | 1、挑梁型号规格 | 台 | 30 |  |
|  |  | 2、支撑型号规格 | 台 | 30 |  |
|  |  | 3、拉杆型号规格 | 台 | 30 |  |
|  |  | 4、架体内侧与建筑物间的距离 | 台 | 30 |  |
|  |  | 5、架体步高 | 台 | 20 |  |
|  |  | 6、架体总高度 | 台 | 20 |  |
|  |  | 7、架体宽度 | 台 | 20 |  |
|  |  | 8、立杆最大纵距 | 台 | 30 |  |
|  |  | 9、相邻挑梁最大间距 | 台 | 30 |  |
|  |  | 10、穿墙螺栓规格 | 台 | 20 |  |
|  |  | 11、主要承力构件 | 台 | 30 |  |
|  |  | 12、架体立杆连接 | 台 | 30 |  |
|  |  | 13、剪刀撑 | 台 | 20 |  |
| 121 | 悬挑脚手架 | 14、扣件螺栓 | 台 | 20 |  |
|  |  | 15、焊缝表面质量 | 台 | 30 |  |
|  |  | 16、架体与建筑物之间的拉结 | 台 | 30 |  |
|  |  | 17、防护栏杆 | 台 | 20 |  |
|  |  | 18、踢脚板 | 台 | 20 |  |
|  |  | 19、螺栓连接 | 台 | 30 |  |
|  |  | 20、垫块 | 台 | 20 |  |
|  |  | 21、密目安全网 | 台 | 20 |  |
|  |  | 22、作用层防护 | 台 | 20 |  |
|  |  | 23、架体与建筑物件、出口处防护 | 台 | 30 |  |
|  |  | 24、物料平台 | 台 | 20 |  |
| 122 | 钢管脚手架用扣件 | 1、抗滑（直角、旋转） | 组 | 250 |  |
|  |  | 2、抗破坏（直角、旋转） | 组 | 250 |  |
|  |  | 3、扭转刚度（直角） | 组 | 250 |  |
|  |  | 4、抗拉（对接） | 组 | 250 |  |
|  |  | 5、抗压（底座） | 组 | 250 |  |
| 123 | 安全网 | 1、材料耐候性能 | 组 | 600 |  |
|  |  | 2、外观检验 | 组 | 30 |  |
|  |  | 3、规格与网目边长 | 组 | 30 |  |
|  |  | 4、绳的断裂强力 | 组 | 150 |  |
|  |  | 5、抗冲击性能 | 组 | 300 |  |
|  |  | 6、平网和立网的阻燃烧性能 | 组 | 300 |  |
|  |  | 7、密目式安全立网的耐贯穿性能 | 组 | 300 |  |
| 124 | 室内空气检测 | 1、空气中的氡 | 样本 | 250 |  |
|  |  | 2、空气中的TVOC | 样本 | 785 |  |
|  |  | 3、空气中的甲醛 | 样本 | 75 |  |
|  |  | 4、空气中的氨 | 样本 | 75 |  |
|  |  | 5、空气中的苯 | 样本 | 145 |  |
| 125 | 土壤中氡 | 1、土壤中氡 | 点 | 310 |  |
| 126 | 建筑防雷装置检测 | 1、接闪器 | 面积 | 1.25元/平方米 |  |
|  |  | 2、引下线 | 面积 |  |  |
|  |  | 3、接地装置 | 面积 |  |  |
|  |  | 4、雷击电磁脉冲屏蔽 | 面积 |  |  |
|  |  | 5、等电位连接 | 面积 |  |  |
|  |  | 6、浪涌保护器 | 面积 |  |  |
| 市政道路工程检测（主要） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目（参数） | 计算单位 | 收费标准 （元） | 备注 |
| 127 | 常规原材 | 1、水泥 | 组 | 480 |  |
|  |  | 2、砂浆抗压 | 组 | 30 |  |
|  |  | 3、砼试压 | 组 | 30 |  |
|  |  | 4、普通砼配合比验证 | 组 | 260 |  |
|  |  | 5、外加剂配合比验证 | 组 | 360 |  |
|  |  | 6、砂浆配合比验证 | 组 | 260 |  |
|  |  | 砂分析 | 组 | 300 |  |
|  |  | 石分析 | 组 | 300 |  |
|  |  | 砼抗渗试验 | 组 | 600 |  |
|  |  | 钢筋原材 | 组 | φ＜28 100.00 | 含重量偏差 |
|  |  |  |  | φ≥28 180.00 |  |
|  |  | 钢筋连接/焊接 | 组 | φ≤22 70.00 |  |
|  |  |  |  | Φ=25 70.00 |  |
|  |  |  |  | φ≥28 150.00 |  |
|  |  | 烧结普通砖抗压强度 | 组 | 200 |  |
|  |  | 烧结空心砖抗压强度 | 组 | 260 |  |
|  |  | 石材抗压 | 个 | 300 |  |
|  |  | 防水卷材（SBS） | 组 | 400 |  |
|  |  | 防水卷材（高分子/湿铺预铺） |  | 500 |  |
| 128 | 集料及填充料 | 1、颗粒级配 | 组 | 140 |  |
|  |  | 2、表观密度 | 组 | 95 |  |
|  |  | 3、堆积密度 | 组 | 50 |  |
|  |  | 4、密度 | 组 | 95 |  |
|  |  | 5、空隙率 | 组 | 100 |  |
|  |  | 6、含水率 | 组 | 60 |  |
|  |  | 7、含泥量 | 组 | 95 |  |
|  |  | 8、泥块含量 | 组 | 50 |  |
|  |  | 9、压碎值 | 组 | 230 |  |
|  |  | 10、针状和片状颗粒的含量 | 组 | 135 | 混凝土路面 |
|  |  |  |  | 200 | 沥青类 |
|  |  | 11、磨耗值 | 项 | 450 |  |
|  |  | 12、坚固性 | 组 | 570 |  |
|  |  | 13、吸水率 | 组 | 140 |  |
|  |  | 14、细集料棱角性 | 组 | 170 |  |
|  |  | 15、软弱颗粒含量 | 组 | 230 |  |
|  |  | 16、亲水系数 | 组 | 230 |  |
|  |  | 17、亚甲蓝 | 组 | 400 |  |
|  |  | 18、砂当量 | 组 | 230 |  |
|  |  | 19、磨光值 | 组 | 3200 |  |
|  |  | 20、有机物含量 | 组 | 95 |  |
|  |  | 21、石粉含量 | 组 | 200 |  |
|  |  | 22、云母含量 | 组 | 95 |  |
|  |  | 23、轻物质含量 | 组 | 95 |  |
|  |  | 24、氯化物/氯离子含量 | 组 | 230 |  |
|  |  | 25、矿粉塑性指数 | 组 | 230 |  |
|  |  | 26、矿粉密度 | 组 | 95 |  |
|  |  | 27、矿粉加热安定性 | 组 | 50 |  |
| 129 | 无机结合料稳定材料 | 1、击实试验 | 组 | 2170 |  |
|  |  | 2、水泥或石灰剂量测定方法（EDTA滴定法） | 项 | 115 |  |
|  |  | 3、配合比设计 | 组 | 5580 |  |
|  |  | 4、无侧限抗压强度 | 组 | 350 | 石灰土、二灰土，不含制件费 |
|  |  |  |  | 700 | 二灰碎石、水稳碎石，不含制件费 |
|  |  | 5、石灰有效钙镁含量 | 项 | 230 |  |
| 130 | 沥青 | 1、密度 | 样 | 120 |  |
|  |  | 2、针入度 | 样 | 180 |  |
|  |  | 3、延度 | 样 | 230 |  |
|  |  | 4、软化点 | 样 | 130 |  |
|  |  | 5、闪点与燃点 | 项 | 230 |  |
|  |  | 6、薄膜加热质量损失 | 项 | 230 |  |
|  |  | 7、动力粘度 | 项 | 1270 |  |
|  |  | 8、粘附性 | 项 | 120 |  |
|  |  | 9、沥青标准稠度 | 项 | 465 |  |
|  |  | 10、脆点 | 项 | 170 |  |
|  |  | 11、沥青蜡含量 | 项 | 2850 |  |
|  |  | 12、沥青溶解度 | 样 | 230 |  |
|  |  | 13、运动粘度 | 项 | 1700 |  |
|  |  | 14、乳化沥青破乳速度 | 项 | 350 |  |
|  |  | 15、聚合物改性沥青弹性恢复率 | 项 | 350 |  |
|  |  | 16、聚合物改性沥青的离析性 | 项 | 700 |  |
|  |  | 17、乳化沥青储存稳定性 | 项 | 230 |  |
|  |  | 18、乳化沥青蒸发残留物含量 | 项 | 230 |  |
|  |  | 19、乳化沥青微粒离子电荷 | 项 | 230 |  |
|  |  | 20、乳化沥青筛上剩余量 | 项 | 115 |  |
| 131 | 沥青混合料 | 1、配合比设计 | 项 | 5000 | 不含原材料试验和验证试验 |
|  |  | 2、密度和最大理论密度 | 组 | 350 |  |
|  |  | 3、马歇尔稳定度 | 组 | 600 | 制件另加50元/个 |
|  |  | 4、车辙试验 | 组 | 8000 |  |
|  |  | 5、矿料间隙率 | 组 | 150 |  |
|  |  | 6、流值 | 组 | 300 |  |
|  |  | 7、沥青含量 | 组 | 700 |  |
|  |  | 8、飞散损失 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 9、低温最大弯拉应变 | 组 | 11600 |  |
|  |  | 10、析漏损失 | 组 | 1000 |  |
|  |  | 11、矿料级配 | 组 | 810 |  |
|  |  | 12、空隙率 | 组 |  |  |
|  |  | 13、饱和度 | 组 |  |  |
|  |  | 14、理论最大相对密度 | 组 | 350 |  |
| 132 | 路基路面 | 1、平整度（三米直尺法） | 处 | 40 |  |
|  |  | 2、弯沉值（杠杆仪） | 点 | 15 | 不含弯沉车费用 |
|  |  | 3、弯沉标准车 | 台班 | 1240 |  |
|  |  | 4、厚度检测（取芯法） | 点 | 250 | 沥青面层厚度 |
|  |  |  |  | 465 | 水泥砼路面厚度 |
|  |  | 5、路面压实度（取芯法） | 点 | 350 | 下层 |
|  |  |  |  | 460 | 中、下层 |
|  |  |  |  | 580 | 上、中、下层 |
|  |  | 6、路面基层压实度（灌砂法） | 点 | 350 |  |
|  |  | 7、路基压实度 | 点 | 230 | 灌砂法、包括含水量测定 |
|  |  |  | 点 | 105 | 环刀法、包括含水量测定 |
|  |  | 8、水泥混凝土钻心取样 | 个 | 500 |  |
|  |  | 9、沥青砼钻心取样 | 个 | 230 |  |
|  |  | 10、水稳取芯 | 个 | 410 | 一层 |
|  |  |  |  | 520 | 二层 |
|  |  | 11、二灰碎石取芯 | 个 | 350 | 一层 |
|  |  |  |  | 465 | 二层 |
|  |  | 12、检查井盖承载力 | 组 | 500 |  |
|  |  | 13、构造深度（铺砂法） | 点 | 62 |  |
|  |  | 14、摩擦系数（摆式仪） | 点 | 62 |  |
|  |  | 15、渗水系数 | 点 | 115 |  |
|  |  | 16、动力触探 | 点 | 100 | 轻型 h≤2m，每加1m加50元 |
|  |  |  | 点 | 200 | 重型 h≤2m，每加1m加50元 |
|  |  | 17、车辙 | 处 | 40 |  |
|  |  | 18、土基回弹模量/道基反应模量 | 组 | 1160 |  |
|  |  | 19、路面错台 | 点 | 20 |  |
| 133 | 稀浆封层配合比 | 1、稀浆混合料湿轮磨耗值 | 组 | 5000 |  |
|  |  | 2、稀浆混合料破乳时间 | 项 | 350 |  |
|  |  | 3、稀浆混合料粘聚力 | 项 | 230 |  |
|  |  | 4、乳化沥青稀浆封层稠度 | 项 | 800 |  |
|  |  | 5、稀浆混合料拌和试验 | 项 |  |  |
|  |  | 6、稀浆混合料负荷轮黏附砂量 | 项 |  |  |
|  |  | 7、稀浆混合料车辙深度率、 宽度变形率 | 项 |  |  |
|  |  | 8、稀浆混合料配伍性能等级 | 项 |  |  |
|  |  | 9、稀浆封层配合比 | 项 | 10000 |  |
| 134 | 检查井盖 | 1、检查井盖承载力 | 组 | 500 |  |
|  |  | 2、外观质量 |  |  |  |
|  |  | 3、尺寸偏差 |  |  |  |
| 135 | 土工合成材料 | 1、复合土工膜 | 组 | 800 |  |
|  |  | 2、土工格栅 | 组 | 800 |  |
| 136 | 风貌提升项目（主要） | 1、门窗七性 | 组 | 7300 |  |
|  |  | 2、铝合金型材 | 组 | 500 |  |
|  |  | 3、门窗七性 | 组 | 7300 |  |
|  |  | 4、铝单板 | 组 | 600 |  |
|  |  | 5、矩管 | 组 | 500 |  |
|  |  | 6、面砖粘结剂 | 组 | 600 |  |
|  |  | 7、面砖勾缝剂 | 组 | 600 |  |
|  |  | 8、外墙乳胶漆 | 组 | 2000 |  |
|  |  | 9、螺栓拉拔 | 组 | 600 |  |
|  |  | 10、密封胶（相容+拉伸） | 组 | 2500 |  |
|  |  | 11、花岗石 | 组 | 1200 |  |
|  |  | 12、砂浆 | 组 | 600 |  |

- 等......

- 注：1.如委托检测的检测项目、标准及限价表中检测项目的最高限价高于国家、省、市相同检测项目的收费标准，结算时按照国家、省、市收费标准下浮（乘以中选费率）后计价。2.如检测项目未在《委托检测的检测项目、标准及限价表》中，结算时参照国家、省、市相关文件中检测项目的收费标准（下限）同比例下浮（乘以中选费率）后计价。3.若有新规范按新规范执行。4.若检测内容无指导性收费文件，则由甲方的造价咨询单位提供市场询价报告，甲乙双方共同按市场价协商认定。